# PO.272.1.14.2020					              				                                                                    Załącznik nr 2 do SIWZ

................................................

(miejscowość, data)

................................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

woj. pomorskie

##### FORMULARZ OFERTOWY

WYKONAWCA (nazwa firmy lub imię i nazwisko): ……………………………………………………………………………………………………

Siedziba (adres):.………………………………………………………………………….……………………………………………………………..

Nr telefonu i faksu: ……………………………………………………………………..………………………………………………………….…..

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

REGON (jeśli posiada): ………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji w trakcie postępowania (jeśli inny niż siedziba):………………………………………………………….………………….

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:

Dostawę pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK „Cyfrowa szkoła” dla uczniów niezbędnych do realizacji zajęć i programów nauczania oraz w celu wyposażenia pracowni w ramach projektu „Zdolni z Pomorza - powiat lęborski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego RPO WP 2014-2020) składamy ofertę na:

Część 1 - Dostawa pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK „Cyfrowa szkoła” dla uczniów do realizacji zajęć  i programów nauczania w ramach zajęć zdalnych w roku szkolnym 2019-2020

## Łączną cenę ofertową brutto (suma pozycji 1-5) ………………………………………… złotych

(słownie: ………………………………………………………………………………………..zł)

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące deklarowanej daty dostawy:

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia kompleksowo dostarczymy we wskazane przez Zamawiającego miejsce  w terminie:  ………………….. (wpisać deklarowaną liczbę dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy)

Zgodnie z SIWZ termin dostawy nie może być krótszy niż 2 dni kalendarzowe i nie dłuższy niż 10  dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

| Lp. | Nazwa artykułu | Parametry minimalne | Parametry oferowanego wyposażenia (konkretne parametry oferowanego wyposażenia/produktu) | Oferowane wyposażenie (należy podać nazwa/model/producent) | Liczba sztuk | Wartość brutto pozycji (cena jednostkowa x ilość sztuk) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LAPTOPY Z OPROGRAMOWANIEM I WYPOSAŻENIEM | Laptop z ekranem minimum 15,6 cala, Parametry: pamięć RAM min 8GB, Dysk SSD min 256 GB, Procesor minimum 4 rdzenie, od 1.6 GHz, minimum 6 MB cache, system operacyjny Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) |  |  | 8 sztuk |  |
|  |  | Wyposażenie multimedialne - min. 3 wbudowane złącza USB (min. 1x USB 2.0, min. 2x USB 3.0/3.1) - wyjście HDMI - wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe – min. 1 szt. - komunikacja - wifi oraz bluetooth - klawiatura - czytnik kart pamięci - wbudowany głośnik oraz mikrofon |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie biurowe Oprogramowanie biurowe zawierające w pakiecie przynajmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. Ze względu na standardy komunikacji i wymiany informacji konieczne jest obsługiwanie poprzez zaoferowany pakiet plików .doc, .docx, .xls, xlsx oraz .ppt i .pptx. o następujących wymaganiach minimalnych: • Dostarczyć należy najnowszą dostępną wersję, licencja wydana na czas nieoznaczony musi zezwalać na użyczanie/wypożyczanie/najem, przekazanie na własność instytucjom i gospodarstwom domowym. • Pakiet musi zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu. • Edytor tekstów musi umożliwiać: Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, wstawianie oraz formatowanie tabel, wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego, automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, automatyczne tworzenie spisów treści, formatowanie nagłówków i stopek stron, sprawdzanie pisowni w języku polskim, śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, określenie układu strony (pionowa/pozioma), wydruk dokumentów, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. • Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: tworzenie raportów tabelarycznych, tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, wyszukiwanie i zamianę danych, wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. • Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego. • Instalator w postaci paczki MSI. |  |  |  |  |
|  |  | Warunki gwarancji minimum 24 miesiące w serwisie zewnętrznym (gwarancja producenta), czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego. |  |  |  |  |
|  |  | Drobne akcesoria standardowe - mysz optyczna przewodowa, rozdzielczość min. 1000 DPI, kolor czarny, długość kabla min. 1,6 m. - podkładka pod oferowaną myszkę z żelową poduszką - torba na laptop: wykonana z materiału, ilość komór-2, z paskiem do noszenia na ramieniu, dostosowana do wielkości oferowanego laptopa |  |  |  |  |
| 2. | SŁUCHAWKI NAUSZNE, PRZEWODOWE | Przeznaczenie: Uniwersalne, przewodowe Typ słuchawek: Nauszne Kolor: Czarny Mikrofon: Tak Długość kabla: min. 1,8 m. Warunki gwarancji: minimum 24 miesiące w serwisie zewnętrznym (gwarancja producenta), czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego. |  |  | 1 sztuka |  |
| 3. | TABLET | Typ produktu Tablet piórkowy, Obszar roboczy [mm] min.216 x min.135, Poziomy nacisku 4096. Zawartość zestawu: tablet, pióro. Warunki gwarancji: minimum 24 miesiące w serwisie zewnętrznym (gwarancja producenta), czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego. |  |  | 13 sztuk |  |
| 4. | APARAT Z MOŻLIWOŚCIĄ NAGRYWANIA | Parametry: Rozdzielczość: min.16 Mpix, obiektyw zbliżeniowy min. 30 x, wielkość ekranu LCD 3 cale, zapis na kartach pamięci min. SD,SDHC,SDXC, rozdzielczość nagrywania filmów: 1920x1080, maksymalna rozdzielczość zdjęć: 4608x3456, wejścia: micro HDMI typD, złącze USB 2.0 Dodatkowe akcesoria: karta pamięci 128 GB, kabel USB, torba na aparat. Warunki gwarancji: minimum 24 miesiące w serwisie zewnętrznym (gwarancja producenta), czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego. |  |  | 1 sztuka |  |
| 5. | MIKROSKOP | Mikroskop (kamera w komplecie, powiększenie od minimum 20x do maksimum 1280x, obiektyw: 4x, 10x, 40x) Warunki gwarancji: minimum 24 miesiące w serwisie zewnętrznym (gwarancja producenta), czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego. |  |  | 2 sztuki |  |

Część 2 - Dostawa pomocy dydaktycznych celu wyposażenia pracowni dla uczniów do realizacji zajęć w roku szkolnym 2019-2020

## Łączną cenę ofertową brutto (suma pozycji 1-13) ………………………………………… złotych

(słownie: ………………………………………………………………………………………..zł)

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące deklarowanej daty dostawy:

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia kompleksowo dostarczymy we wskazane przez Zamawiającego miejsce  w terminie:  ………………….. (wpisać deklarowaną liczbę dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy)

Zgodnie z SIWZ termin dostawy nie może być krótszy niż 2 dni kalendarzowe i nie dłuższy niż 10  dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

| Lp | Nazwa artykułu | Parametry minimalne | Parametry oferowanego wyposażenia | Jednostka miary | Ilość | Wartość brutto pozycji (cena jednostkowa x ilość sztuk) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alkohol etylowy 96%. | Etanol Zawartość: min. 96,0%, pojemność 500ml. (Butelka=500ml) Termin ważności: minimum 12 miesięcy |  | butelka | 6 |  |
| 2 | Folia aluminiowa | Folia aluminiowa spożywcza. Parametry: długość 150m, szerokość 30 cm |  | sztuka | 4 |  |
| 3 | Komplet markerów do tablic suchościeralnych wraz z gąbką | Komplet markerów do tablic suchościeralnych wraz z gąbką (w komplecie - 4 podstawowe kolory markerów do tablic suchościeralnych i gąbka) |  | komplet | 10 |  |
| 4 | Kostki matematyczne | Poręczna walizka pełna kostek – minimum 162 sztuki. Zestaw zawiera: Walizkę z różnymi typami/rodzajami kostek (z cyframi, kropkami, itp.) wraz z wkładką ułatwiającą zachowanie porządku i zapobieganiu gubieniu kostek. |  | zestaw | 1 |  |
| 5 | Magnesy | Magnesy – zestaw podstawowy (min, 28 elementów) |  | sztuka | 1 |  |
| 6 | Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych | Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych. W zestawie znajduje się min. 16 ramek z tworzywa, stelaż z ramieniem do mocowania ramek, osłona, zasilacz. |  | zestaw | 1 |  |
| 7 | Przyrządy tablicowe z tablicą do zawieszania. | Komplet 6 przyrządów tablicowych z trwałego tworzywa sztucznego, dobrej jakości. Zawiera linijkę o długości min. 100 cm, dwie ekierki (60st-30st-90st oraz 45st-45st-90st, 60 cm), kątomierz, cyrkiel z magnesami oraz wskaźnik o długości min. 100 cm. Cztery pierwsze przyrządy posiadają uchwyty. |  | sztuka | 2 |  |
| 8 | Ręcznik papierowy | Ręcznik papierowy w rolce. Parametry: kolor biały, długość 150m, średnica minimum 19cm) |  | sztuka | 2 |  |
| 9 | Ręcznik papierowy | Ręcznik papierowy w rolce. Parametry: kolor biały, długość 65m, średnica minimum 13cm, szerokość roli: minimum 18cm do maksimum 20cm) |  | sztuka | 2 |  |
| 10 | Zestaw do budowy brył | Rozbudowany zestaw do budowy brył. Zestaw zawiera min 400 elementów oraz walizeczke z przegródkami i instrukcja. |  | zestaw | 1 |  |
| 11 | Szachy i warcaby drewniane | Zestaw stanowiący kombinację dwóch klasycznych gier (szachy i warcaby). Zawiera: składaną kasetkę o rozmiarach minimum 35 x 17,5 x 4,5 cm, figury szachowe jak i bierki warcabowe. Wymiary szachownicy: minimum 35cm x 35cm Wysokość Króla szachów będących w tym w komplecie wynosi minimum 60 mm |  | zestaw | 2 |  |
| 12 | Mleczko do czyszczenia | Mleczko do czyszczenia, pojemność 750 ml, zapach: cytrynowy |  | sztuka | 2 |  |
| 13 | Płyn do mycia naczyń | Płyn do mycia naczyń, pojemność 5l |  | sztuka | 5 |  |

Część 3 - Dostawa pomocy dydaktycznych celu wyposażenia pracowni (laboratorium) dla uczniów do realizacji zajęć w roku szkolnym 2019-2020

## Łączną cenę ofertową brutto (suma pozycji 1-21) ………………………………………… złotych

(słownie: ………………………………………………………………………………………..zł)

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące deklarowanej daty dostawy:

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia kompleksowo dostarczymy we wskazane przez Zamawiającego miejsce  w terminie:  ………………….. (wpisać deklarowaną liczbę dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy)

Zgodnie z SIWZ termin dostawy nie może być krótszy niż 2 dni kalendarzowe i nie dłuższy niż 10  dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

| Lp | Rodzaj materiału | Parametry minimalne | Parametry oferowanego wyposażenia | Jednostka miary | Ilość | Wartość brutto pozycji (cena jednostkowa x ilość sztuk) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparaty mikroskopowe | Preparaty mikroskopowe roślinne . W zestawie 30 sztuk preparatów. |  | zestaw | 1 |  |
| 2 | Preparaty mikroskopowe | Preparaty mikroskopowe tkankowe (zwierzęce i ludzkie). W zestawie 30 sztuk preparatów. |  | zestaw | 13 |  |
| 3 | Sprzęt do przeprowadzania doświadczeń | Biureta automatyczna 25 ml, zbiornik minimum 500ml |  | sztuka | 2 |  |
| 4 | Sprzęt do przeprowadzania doświadczeń | Łaźnia wodna 1 komorowa. Parametry: wymiary wewnętrzne komory minimum 15X15X12cm. Zakres temperatury: od + 5°C - 100°C. Moc: minimum 400W |  | sztuka | 1 |  |
| 5 | Maszyna elektrostatyczna | Maszyna elektrostatyczna. Umożliwia przeprowadzenie doświadczeń przy nauce elektrostatyki. |  | sztuka | 1 |  |
| 6 | Sprzęt do przeprowadzania doświadczeń | Zestaw do obserwacji bezkręgowców. |  | sztuka | 1 |  |
| 7 | Sprzęt laboratoryjny | Butelka z wkraplaczem/zakraplaczem o pojemności 100mm |  | sztuka | 6 |  |
| 8 | Sprzęt laboratoryjny | Kolba miarowa o pojemności 100ml, klasa B, ze skalowaniem |  | sztuka | 12 |  |
| 9 | Sprzęt laboratoryjny | Kolba miarowa o pojemności 500ml, klasa B, szkło borokrzemowe, ze skalowaniem |  | sztuka | 5 |  |
| 10 | Sprzęt laboratoryjny | Kolba stożkowa o pojemności 100ml z wąską szyją, szklana, ze skalowaniem |  | sztuka | 15 |  |
| 11 | Sprzęt laboratoryjny | Kolba stożkowa o pojemności 500ml z wąską szyją, szklana, ze skalowaniem |  | sztuka | 15 |  |
| 12 | Sprzęt laboratoryjny | Mieszadło magnetyczne 30 sztuk w komplecie, 8 rozmiarów/kształtów |  | komplet | 1 |  |
| 13 | Sprzęt laboratoryjny | Pipeta jednomiarowa. Parametry: pojemność 10 ml, klasa B, ze skalowaniem |  | sztuka | 6 |  |
| 14 | Sprzęt laboratoryjny | Pipeta jednomiarowa. Parametry: pojemność 20 ml, klasa B, ze skalowaniem |  | sztuka | 6 |  |
| 15 | Sprzęt laboratoryjny | Pipeta jednomiarowa. Parametry: pojemność 5 ml, klasa B, ze skalowaniem |  | sztuka | 6 |  |
| 16 | Sprzęt laboratoryjny | Pipeta jednomiarowa. Parametry: pojemność 50 ml, klasa B, ze skalowaniem |  | sztuka | 3 |  |
| 17 | Sprzęt laboratoryjny | Pipeta wielomiarowa. Parametry: Pojemność 1 ml, klasa B, ze skalowaniem, szkło sodowe |  | sztuka | 6 |  |
| 18 | Sprzęt laboratoryjny | Pipeta wielomiarowa. Parametry: Pojemność 10 ml, klasa B, ze skalowaniem, szkło sodowe |  | sztuka | 6 |  |
| 19 | Sprzęt laboratoryjny | Pipeta wielomiarowa. Parametry: Pojemność 2 ml, klasa B, ze skalowaniem, szkło sodowe |  | sztuka | 6 |  |
| 20 | Sprzęt laboratoryjny | Pipeta wielomiarowa. Parametry: Pojemność 5 ml, klasa B, ze skalowaniem, szkło sodowe |  | sztuka | 6 |  |
| 21 | Sprzęt laboratoryjny | Szczypce do tygli, stal nierdzewna, długość 300 mm |  | sztuka | 6 |  |

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

- Cena oferty wskazana powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.

- Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w deklarowanym w oświadczeniu terminie i w ilości zgodnej z SIWZ.

- W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, w miejscu 
i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, iż formularz ofertowy wraz z innymi wymaganymi dokumentami zostały podpisane przez osobę/ osoby właściwie umocowaną/umocowane.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* (niepotrzebne skreślić) powierzenie podwykonawcom realizację zamówienia.

- W przypadku, gdy część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom, wskazuję podwykonawców oraz zakres powierzonego zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Do formularza ofertowego składamy następujące załączniki:

1 ………………………………………….

2……………………………………………

Podpisano:

..................................................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Poniższe informacje wymagane wyłącznie do celów statystycznych, wymaganych przez BZP (proszę pod odpowiednim sformułowaniem wpisać X)

Informujemy, że jesteśmy:

| mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro) | małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro) | średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 000 000 euro) | żadne z wymienionych |
| --- | --- | --- | --- |

| Czy Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej?: |  | Jeśli tak, z jakiego? |
| --- | --- | --- |
| Tak |  |  |
| Nie |  |  |