Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

z określeniem minimalnych wymogów co do rodzaju i ilości sprzętu, jak również wymagań technicznych i jakościowych:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni szkolnej - chemia lekka w ZSGŻiA w Lęborku w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, modernizację  infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV Kształcenie Zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych)

Przedmiot zamówienia został podzielony na  części:

Część 1 – Wyposażenie oraz materiały do pracowni chemia lekka w ZSGŻiA w Lęborku

Część 2 – Sprzęt do pracowni chemia lekka w ZSGŻiA w Lęborku

Adres dostawy: Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku, ul. Warszawska 17, 84-300 Lębork.

Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi być profesjonalne i fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używane, nie powystawowe. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia.

Dostarczony produkt musi zawierać wszystkie części niezbędne do funkcjonowania i montażu. Dostarczone wyposażenie musi być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje itp.

Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi zapewniać racjonalne i efektywne ceny, niezawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych.

Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:

- nie przewiduje się możliwości wypłacania Wykonawcy zaliczki.

- przedmiot zamówienia należy dostarczyć pod wskazany adres, w określonym terminie wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami, w odliczonych ilościach, zgodnie z SIWZ

- zamówienie obejmuje transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy) oraz montaż wszystkich części we wskazanym przez przedstawiciela Dostawcy miejscu, w przypadku, gdy jest niezbędny do uruchomienia.

- jeśli elementy dostawy są uległy uszkodzeniu podczas transportu lub montażu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru.

- wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostawy. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu z winy Wykonawcy będą usuwane przez niego bezpłatnie.

- Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu wstępny harmonogram dostawy z podaniem terminu dostawy i montażu.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu dokonania pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego.

- atesty potwierdzające wykonanie z materiałów, które nie zagrażają zdrowiu ludzi oraz certyfikaty dopuszczające do użytku w jednostkach oświatowych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu dostawy, co zostanie potwierdzone przez obie strony w protokole zdawczo-odbiorczym.

Wymogi dotyczące gwarancji dla przedmiotu zamówienia :

- Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji określonego w opisie parametrów na każdą pozycję wyposażenia wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których wyposażenie zostanie dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej).

- Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez przedstawiciela Zamawiającego usterek.

- gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy.

Część 1 – Wyposażenie oraz materiały do pracowni chemia lekka w ZSGŻiA w Lęborku

1. MIKROSKOP

Minimalne wymagania, parametry i funkcje ,jakie ma spełniać mikroskop

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| powiększenie | 40x -1000x (opcjonalnie do 1500x z okularami WF15x | 5 |
| okular | szerokopolowe WF10x/22 mm, możemy ustawić w dwóch pozycjach - górnej i dolnej, regulacja dioptryjna w obu okularach |  |
| głowica | trinokularowa (do montażu kamery lub aparatu), typu Siedentopfa (odległość między osiami okularów ustawiamy poprzez rozchylenie tubusów, tak jak w lornetkach), obrotowa 360°, regulacja rozstawu tubusów okularowych |  |
| obiektywy | 4x, 10x, 40x (amortyzowany), 100x (amortyzowany, immersyjny) |  |
| Ruch stolika | w osi X i Y (pokrętła przesuwu współosiowe, z prawej strony)– 78 x 54 mm; przesuwa się tylko w osi Y (brak wystającej zębatki), a więc mikroskopy mogą stać bliżej siebie |  |
| pokrętło | współosiowe pokrętła ogniskowania makro i mikro – ergonomiczne, działka pokrętła ruchu drobnego - 0,002 mm (2μm) |  |
| Dodatkowe wyposażenie | kondensor Abbego N.A.=1,25 z regulowaną aperturową przysłoną irysową, wyskalowane i oznaczone pozycje dźwigni dla poszczególnych obiektywów, gniazdo filtrów, oświetlacz halogenowy 12V/20W z płynną regulacją jasności |  |
| Warunki gwarancji | minimum 24 miesiące w serwisie zewnętrznym (gwarancja producenta), |  |

2. PIKNOMETR Z TERMOMETREM

Minimalne wymagania, parametry i funkcje ,jakie ma spełniać piknometr z termometrem

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| pojemność | 100 ml | 8 |
| Zakres temperaturowy | 0°C-+40°C/0,5°C |  |
| Dodatkowe wyposażenie | boczna rurka |  |

3. ZESTAW DO PODGRZEWANIA I OGRZEWANIA ROZTWORÓW

Minimalne wymagania, parametry i funkcje ,jakie ma spełniać zestaw:

| Trójnóg | Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kolor | biały | 8 |
|  | wysokość | 165mm |  |
|  | średnica | 120 mm |  |
|  | kształt | okrągły |  |
| Siatka azbestowa | Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
|  | Rozmiar siatki | 180x180 cm | 8 |
|  | Materiał | Z krążkiem ceramicznym |  |
| Siatka azbestowa | Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
|  | Rozmiar siatki | 120x120 cm | 8 |
|  | Materiał | Z krążkiem ceramicznym |  |

4.  WĄŻ LABORATORYJNY  DO GAZU

Minimalne wymagania, parametry i funkcje ,jakie ma spełniać wąż laboratoryjny do palników

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| rodzaj materiału | elastyczne | 14 |
| długość | 50 cm |  |
| Rodzaj gazu | propan |  |
| zakończenie | stożkowe |  |
| Ciśnienie pracy | Do 100 mbar |  |
| Rodzaj użycia | Do palników Bunsena |  |

5. KOMPLET AREOMETRÓW

Minimalne wymagania, parametry i funkcje ,jakie ma spełniać komplet areometrów

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Ilość sztuk | 5 | 5 |
| Działka elementarna | 0,001 g/cm3 |  |
| zakres pomiarowy | 0,700 do 1,200 g/cm³ |  |
| Temperatura odniesienia | 20°C |  |
| Długość | 18-30 cm |  |

6. ZESTAW PIPET AUTOMATYCZNYCH

Minimalne wymagania, parametry i funkcje ,jakie ma spełniać komplet zestaw pipet automatycznych

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| pojemność | 10, 20, 200, 1000 µL | 16 |
| rodzaj materiału | Discovery Pro |  |
| dodatkowe cechy | Końcówki wymienne, wieszaki na pipetę, klucze kalibracyjne |  |
| dodatkowe wyposażenie | Statyw 4 stanowiskowy |  |

7. PIPETOR PRO

Minimalne wymagania, parametry i funkcje ,jakie ma spełniać pipetor pro

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| wyposażenie | - ergonomiczny kształt rękojeści, - dostosowany do pracy z plastikowymi i szklanymi pipetami o pojemnościach od 0,5 do 100 ml, - autoklawowalny mikrofiltr zapobiega zalaniu mechanizmu pipetor, - wygodne umiejscowienie przycisków zmiany prędkości i trybu pracy, - płynna regulacja prędkości za pomocą klawiszy pobierania i wydawania, - łatwy dostęp do akumulatorów, - podstawka do ładowania, - wyświetlacz LCD pokazuje stan naładowania baterii i wybrany tryb pracy | 16 |

8. STATYW NA PIPETY AUTOMATYCZNE

Minimalne wymagania, parametry i funkcje ,jakie ma spełniać statyw na pipety automatyczne

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj statywu | obrotowy | 4 |
| Ilość pipet | 6 |  |
| Rodzaj pipet | Jednokanałowe HTL |  |

9. ZESTAW UKŁADÓW OKRESOWYCH PIERWIASTKÓW

Minimalne wymagania, parametry i funkcje ,jakie ma spełniać zestaw:

| Układ okresowy pierwiastków | Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rozmiary | 200x140cm | 2 |
|  | Rodzaj materiału | foliowana, oprawiony w listwy okrągłe typu mapowego, wyposażona w sznurek do zawieszania i tasiemkę do związywania |  |
|  | Rodzaj układu | Dwustronny |  |
| Układ okresowy pierwiastków (Format A1) | Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
|  | rozmiary | 29x21cm | 32 |
|  | rodzaj materiału | foliowana |  |
|  | rodzaj układu | dwustronny |  |

10. TABLICA ROZPUSZCZALNOŚCI PIERWIASTKÓW

Minimalne wymagania, parametry i funkcje ,jakie ma spełniać tablica rozpuszczalności pierwiastków

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| rozmiary | 200x160cm | 1 |
| Rodzaj materiału | foliowana, oprawiony w listwy okrągłe typu mapowego, wyposażona w sznurek do zawieszania i tasiemkę do związywania |  |
| Rodzaj układu | Dwustronny |  |

11. BIURETA  AUTOMATYCZNA

Minimalne wymagania, parametry i funkcje ,jakie ma spełniać biureta automatyczna

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| pojemność | 50 ml | 6 |
| rodzaj biurety | Schilinga |  |
| klasa | AS |  |
| wymagania | Mocowana na butelce z PP |  |

Część 2 – Sprzęt do pracowni chemia lekka w ZSGŻiA w Lęborku

1. CHŁODZIARKA (LODÓWKA)

Minimalne wymagania, parametry i funkcje ,jakie ma spełniać chłodziarka

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| wymiary | Wysokość 82-85 , szerokość 47-48, głębokość 45-55 | 1 |
| kolor | biały |  |
| Klasa energetyczna | A+ |  |
| Roczne zużycie prądu | 110-120 kWh |  |
| Pojemność netto chłodziarki | 83-92 litrów |  |
| Poziom hałasu | 41 – 43 dB |  |
| Warunki gwarancji | minimum 24 miesiące w serwisie zewnętrznym (gwarancja producenta), |  |

2. WAGA TECHNICZNA

Minimalne wymagania, parametry i funkcje ,jakie ma spełniać waga techniczna

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Maksymalne obciążenie | 1000g | 6 |
| Dokładność odczytu | 1 mg |  |
| Wymiar szalki | 123x123 mm |  |
| legalizacja | w cenie |  |
| Powtarzalność odczytu | 1 mg |  |
| wyświetlacz | LCD |  |

3. WAGOSUSZARKA

Minimalne wymagania, parametry i funkcje ,jakie ma spełniać wagosuszarka

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Maksymalne obciążenie | 50g | 1 |
| Dokładność odczytu | 1mg |  |
| Wymiar szalki | 90 mm, h=8mm |  |
| wyświetlacz | LCD |  |
| Odczyt | 0,005g |  |
| Dokładność odczytu wilgotności | 0,001% |  |
| Maksymalna temperatura suszenia | 160˚C |  |

4. CZAJNIK ELEKTRYCZNY

Minimalne wymagania, parametry i funkcje ,jakie ma spełniać czajnik elektryczny

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| pojemność | 1,7 l | 2 |
| Element grzejny | Płaska grzałka płytowa |  |
| moc | 2200 W |  |
| Kolor | srebrno-czarny |  |
| wykonanie | stal nierdzewna |  |

5. KONDUKTOMETR

Minimalne wymagania, parametry i funkcje ,jakie ma spełniać konduktometr

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj sprzętu | przenośny | 5 |
| Zakres pomiarowy | od 1 do 1000 uS |  |
| Przewodność | 0-1999,9mS/cm |  |
| zasolenie | NaCl 0-250 g/l |  |
| Rodzaj czujnika | ECF-1 i czujnik temperatury |  |
| temperatura | -50 do 199,9°C |  |
| Zakres współczynnika | 0-10 %/O°C |  |
| Warunki gwarancji | minimum 24 miesiące w serwisie zewnętrznym (gwarancja producenta), |  |