Załącznik nr 1 do SIWZ PO.272.1.16.2019

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni montażu systemów energetyki w PCE w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, modernizację  infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV Kształcenie Zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych)

Adres dostawy: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lęborku, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 31, 84-300 Lębork

Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi być profesjonalne i fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używane, nie powystawowe. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia.

Wyposażenie musi mieć możliwość dostosowania do pracy dla osób niepełnosprawnych.

Dostarczony produkt musi zawierać wszystkie części niezbędne do funkcjonowania i montażu. Dostarczone wyposażenie musi być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje itp.

Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi zapewniać racjonalne i efektywne ceny, niezawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych.

Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:

- nie przewiduje się możliwości wypłacania Wykonawcy zaliczki.

- przedmiot zamówienia należy dostarczyć pod wskazany adres, w określonym terminie wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami, w odliczonych ilościach, zgodnie z SIWZ

- zamówienie obejmuje transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy) oraz montaż wszystkich części we wskazanym przez przedstawiciela Dostawcy miejscu.

- jeśli dostarczone umeblowanie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu lub montażu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru.

- wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostawy. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu z winy Wykonawcy będą usuwane przez niego bezpłatnie.

- Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu wstępny harmonogram dostawy z podaniem terminu dostawy i montażu.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu dokonania pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego.

- atesty potwierdzające wykonanie z materiałów, które nie zagrażają zdrowiu ludzi oraz certyfikaty dopuszczające do użytku w jednostkach oświatowych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu dostawy, co zostanie potwierdzone przez obie strony w protokole zdawczo-odbiorczym.

Wymogi dotyczące gwarancji dla przedmiotu zamówienia :

- Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji określonego w opisie parametrów na każdą pozycję wyposażenia wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których wyposażenie zostanie dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej).

- Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez przedstawiciela Zamawiającego usterek.

- gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem minimalnych wymogów co do rodzaju i ilości sprzętu, jak również wymagań technicznych i jakościowych

Minimalne wymagania, parametry i funkcje, jakie ma spełniać wyszczególniony poniżej sprzęt:

- Kolektor słoneczny wraz z instalacją i sterowaniem

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Kolektor słoneczny wraz z instalacją i sterowaniem | 1 |
| Obszar zastosowań | Podgrzewanie wody użytkowej |  |
| Wydajność | Standardowe potrzeby wody użytkowej 2 -4 osób |  |
| Wielkość kolektorów | 2 kolektory płaskie z absorberem miedziano-aluminiowym. Łączna powierzchnia czynna kolektorów 3,6m2, kolektor montowany na stanowisku (stelaż) do prowadzenia ćwiczeń w ramach zajęć praktycznych. |  |
| Pojemność zbiornika – podgrzewacza | Podgrzewacz 2-wężycowy wody użytkowej o pojemności 250 litrów, odległość od kolektorów do 3m. |  |
| Pompa | Zespół ZPS 18e-01 ECO wysokoefektywna pompa obiegowa spełniająca założenia dyrektywy ErP |  |
| Płyn solarny | Płyn TERMSOL EKO stanowi wodny roztwór nietoksycznego glikolu propylenowego. Posiada on w swoim składzie zestaw inhibitorów, gwarantujących doskonałe właściwości antykorozyjne, umożliwiające eksploatację instalacji w nienaruszonym stanie przez wiele lat. Temperatura krystalizacji płynu wynosi -25°C. |  |
| Warunki gwarancji | Gwarancja podstawowa dla kolektora słonecznego wynosi 10 lat, a dla podgrzewacza wody 5 lat, |  |
| Dodatkowe akcesoria | - Zestaw przyłączeniowy ZPKS 2 - Otulina ARMAFLEX HT 18/13 mm w osłonie UV [2 m] - Profil maskujący KSL - Zespół naczynia przeponowego ZNP 18DS - Zestaw przyłączeniowy podgrzewacza PC 200-500 |  |

- Pompa ciepła wraz z instalacją i sterowaniem

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Urządzenie grzewcze | 1 |
| Obszar zastosowania | Podgrzewanie jak i chłodzenie wody, powietrza |  |
| Wydajność | Kompaktowe pompy ciepła powietrze-woda do instalacji na zewnątrz budynku w zakresie mocy od 6-14 kW. |  |
| Moc grzewcza | Modulowana moc grzewcza urządzenia gwarantuje produkowanie ilości ciepła zgodne z zapotrzebowaniem budynku |  |
| Sterowanie | Automatyka sterująca pozwala na współpracę z dowolnym kotłem grzewczym, instalacją solarną; niezależnie umożliwia ona wykorzystywanie energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych |  |
| Współczynnik COP | Wysoki współczynnik efektywności COP sięgajacy wartości 4,3 gwarantuje niskie koszty eksploatacji - z 1 kWh energii elektrycznej można wytworzyć aż ponad 4 kWh energii cieplnej |  |
| Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego – GWP (kgCO2-eq) | 1430 |  |
| Pojemność czynnika chłodniczego (kg) | 0.4 |  |
| Pojemność czynnika chłodniczego (toCO2-eq) | 0.572 |  |
| Typ obiegu chłodzenia | zamknięte hermetycznie |  |
| Warunki gwarancji | 2 lata gwarancji |  |
| Wyposażenie dodatkowe | - Mocowanie zbiorników |  |

- Mała siłownia wiatrowa z instalacją i sterowaniem

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Mała siłownia wiatrowa | 1 |
| Obszar zastosowania | Oświetlanie małych pomieszczeń, zasilanie urządzeń z wymogiem nieustannej pracy |  |
| Typ prądnicy | NdFeB (magnesy trwałe) neodymowe |  |
| Materiał łopat | Nylon |  |
| Powłoka ochronna | Malowanie Proszkowe |  |
| Waga generator (kg) | 19.5 |  |
| Moc znamionowa (W) | 600 |  |
| Napięcie znamionmowe (V) | 24 |  |
| Prąd znamionowy (A) | 25 |  |
| Śmigła (szt) | 3 |  |
| Średnica wirnika (m) | 1,75 |  |
| Pojemność akumulatorów | 12V200Ah*2szt |  |
| Rodzaj Inwertera | Wiatrowy inwerter sieciowy do elektrowni wiatrowe o mocy 600W prądu zmiennego - inwerter sieciowy 600W Wind 24V 230V |  |
| Dodatkowe informacje | - Maszt z odciągami 6m - Rezystor rzutu obciążenia |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy |  |

- Lampa uliczna hybrydowa

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Lampa uliczna hybrydowa | 2 |
| Obszar zastosowania | Zademonstrowanie zasady działania lamp Hybrydowych, doświetlenie placu |  |
| Wysokość słupa | ok. 8m |  |
| Materiał | ocynkowana stal |  |
| Czas pracy lampy | do 10-14h/dzień |  |
| Autonomia | do 4-5 dni |  |
| Źródło światła | PULM LED do max. 30W (min. 2800 Lm) |  |
| Akumulator | 1 sztuka min 180Ah/12V lub 2 sztuki min. po 100Ah/12V –akumulator będzie znajdował się w skrzynce nad gruntowej. |  |
| Typ akumulatora | żelowy lub AGM |  |
| Moc panela | min 2 x 190W |  |
| Turbina wiatrowa | moc 250W i prędkości ładowania 2,5 m/s |  |
| Sposób włączania | Czujnik zmierzchowy |  |
| Dodatkowe informacje | - oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkła - kontroler zabezpiecza przed przeładowaniem i rozładowaniem - włącznik zmierzchowo-programowalny - dostawa i montaż w cenie |  |
| Gwarancja | - iesiące |  |

- Lampa solarna ogrodowa

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Lampa solarna | 6 |
| Obszar zastosowania | Zademonstrowanie zasady działania lamp Solarnych , doświetlenie placu |  |
| Czas pracy lampy | 8h-14h |  |
| Moc paneli | 160W |  |
| Wymiary paneli | 1480 x 680 x 35 mm |  |
| Pojemność akumulatora | 80Ah |  |
| Typ akumulatora | Żelowy lub AGM |  |
| Sposób włączania | Czujnik zmierzchowy |  |
| Czas autonomii | Do 4 dni |  |
| Strumień świetlny | 1100lm |  |
| Źródło światła | oprawa LED 10W |  |
| Wysokość słupa | 3 ÷ 8 m |  |
| Dodatkowe informacje | Dostawa i montaż w cenie |  |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |