Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, modernizację  infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV Kształcenie Zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych)

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:

Część 1 – Dostawa wyposażenia do pracowni montażu systemów energetyki oraz pracowni obsługi systemów energetyki w PCE w Lęborku

Część 2 – Dostawa wyposażenia do pracowni logistycznej w PCE w Lęborku

Część 3 – Dostawa wyposażenia do pracowni elektroniki oraz pracowni sieci komputerowych w ZSMI w Lęborku

Część 4 - Dostawa wyposażenia do pracowni mechatroniki w ZSMI w Lęborku

Adres dostawy dla części 1 oraz części 2: Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku, ul. Pionierów 16, 84-300 Lębork oraz ul. 1 Armii Wojska Polskiego 31, 84-300 Lębork

Adres dostawy dla części 3 oraz części 4: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork

Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi być profesjonalne i fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używane, nie powystawowe. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia.

Wyposażenie musi mieć możliwość dostosowania do pracy dla osób niepełnosprawnych.

Dostarczony produkt musi zawierać wszystkie części niezbędne do funkcjonowania i montażu. Dostarczone wyposażenie musi być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje itp.

Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi zapewniać racjonalne i efektywne ceny, niezawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych.

Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:

- nie przewiduje się możliwości wypłacania Wykonawcy zaliczki.

- przedmiot zamówienia należy dostarczyć pod wskazany adres, w określonym terminie wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami, w odliczonych ilościach, zgodnie z SIWZ

- zamówienie obejmuje transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy) oraz montaż wszystkich części we wskazanym przez przedstawiciela Dostawcy miejscu.

- jeśli dostarczone umeblowanie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu lub montażu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru.

- wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostawy. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu z winy Wykonawcy będą usuwane przez niego bezpłatnie.

- Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu wstępny harmonogram dostawy z podaniem terminu dostawy i montażu.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu dokonania pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego.

- atesty potwierdzające wykonanie z materiałów, które nie zagrażają zdrowiu ludzi oraz certyfikaty dopuszczające do użytku w jednostkach oświatowych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu dostawy, co zostanie potwierdzone przez obie strony w protokole zdawczo-odbiorczym.

Wymogi dotyczące gwarancji dla przedmiotu zamówienia :

- Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji określonego w opisie parametrów na każdą pozycję wyposażenia wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których wyposażenie zostanie dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej).

- Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez przedstawiciela Zamawiającego usterek.

- gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem minimalnych wymogów co do rodzaju i ilości sprzętu, jak również wymagań technicznych i jakościowych

Część 1 – Dostawa wyposażenia do pracowni montażu systemów energetyki oraz pracowni obsługi systemów energetyki w PCE w Lęborku

Minimalne wymagania, parametry i funkcje, jakie ma spełniać wyszczególniony poniżej sprzęt:

- Kolektor słoneczny wraz z instalacją i sterowaniem

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Kolektor słoneczny wraz z instalacją i sterowaniem | 1 |
| Obszar zastosowań | Podgrzewanie wody użytkowej |  |
| Wydajność | Standardowe potrzeby wody użytkowej 2 -4 osób |  |
| Wielkość kolektorów | 2 kolektory płaskie z absorberem całkowicie miedzianym. Łączna powierzchnia czynna kolektorów 3,6m2 |  |
| Pojemność zbiornika – podgrzewacza | Podgrzewacz 2-wężycowy wody użytkowej o pojemności 250 litrów |  |
| Pompa | Zespół ZPS 18e-01 ECO wysokoefektywna pompa obiegowa spełniająca założenia dyrektywy ErP |  |
| Płyn solarny | Płyn TERMSOL EKO stanowi wodny roztwór nietoksycznego glikolu propylenowego. Posiada on w swoim składzie zestaw inhibitorów, gwarantujących doskonałe właściwości antykorozyjne, umożliwiające eksploatację instalacji w nienaruszonym stanie przez wiele lat. Temperatura krystalizacji płynu wynosi -25°C. |  |
| Warunki gwarancji | Gwarancja podstawowa dla kolektora słonecznego wynosi 10 lat, a dla podgrzewacza wody 5 lat, |  |
| Dodatkowe akcesoria | - Zestaw przyłączeniowy ZPKS 2 - Otulina ARMAFLEX HT 18/13 mm w osłonie UV [2 m] - Profil maskujący KSL - Zespół naczynia przeponowego ZNP 18DS - Zestaw przyłączeniowy podgrzewacza PC 200-500 |  |

- Stanowisko dydaktyczne kolektora słonecznego

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba zestawów |
| --- | --- | --- |
| Model instalacji solarnej CWU z miniaturowym kolektorem próżniowym |  | 1 |
| Wielkość Kolektora | - Miniaturowy kolektor próżniowy (min. 4 rury próżniowe, długość min. 0,4 m) |  |
| Grupa solarno-pompowa | standardowa grupa pompowa zasilana prądem zmiennym. |  |
| Typ oświetlenia | Oświetlacz halogenowy o mocy ok. 1 kW z możliwością regulacji natężenia światła |  |
| Dodatkowe akcesoria | - Stelaż kolektora (na dach płaski) - Mobilny stelaż oświetlacza - Schemat stanowiska - Instrukcja użytkownika z programem ćwiczenia w języku polskim - Mobilna konstrukcja stanowiska z profili aluminiowych - Czujniki temperatury w zbiorniku i kolektorze - Model instalacji CWU - Model zbiornika CWU z pojedynczą wężownicą - Sterownik solarny |  |
| Dodatkowe informacje | Producent zapewnia przeszkolenie w zakresie obsługi stanowiska. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian na stanowisku bez obniżania jego funkcjonalności |  |
| Warunki gwarancji | Gwarancja 24 m-ce |  |

- Pompa ciepła wraz z instalacją i sterowaniem

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Urządzenie grzewcze | 1 |
| Obszar zastosowania | Podgrzewanie jak i chłodzenie wody, powietrza |  |
| Wydajność | Kompaktowe pompy ciepła powietrze-woda do instalacji na zewnątrz budynku w zakresie mocy od 6-14 kW. |  |
| Moc grzewcza | Modulowana moc grzewcza urządzenia gwarantuje produkowanie ilości ciepła zgodne z zapotrzebowaniem budynku |  |
| Sterowanie | Automatyka sterująca pozwala na współpracę z dowolnym kotłem grzewczym, instalacją solarną; niezależnie umożliwia ona wykorzystywanie energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych |  |
| Współczynnik COP | Wysoki współczynnik efektywności COP sięgajacy wartości 4,3 gwarantuje niskie koszty eksploatacji - z 1 kWh energii elektrycznej można wytworzyć aż ponad 4 kWh energii cieplnej |  |
| Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego – GWP (kgCO2-eq) | 1430 |  |
| Pojemność czynnika chłodniczego (kg) | 0.4 |  |
| Pojemność czynnika chłodniczego (toCO2-eq) | 0.572 |  |
| Typ obiegu chłodzenia | zamknięte hermetycznie |  |
| Warunki gwarancji | do 5 lat gwarancji |  |
| Wyposażenie dodatkowe | - Mocowanie zbiorników |  |

- Stanowisko dydaktyczne pomp ciepła

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | pompa ciepła powietrze-woda, | 1 |
| Obszar zastosowania | umożliwia zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z termodynamiką. Stanowisko przeznaczone jest do pracy w laboratorium/pracowni. |  |
| Moc pompy | pompa ciepła typu powietrze-woda o mocy grzewczej min. 1,5 kW do podgrzewania wody, zasilanie 230V |  |
| Pojemność zbiornika | zasobnik wody o pojemności min. 200 litrów wyposażony w podwójną wężownicę do połączenia pompy ciepła np. z instalacją solarną i kotłem na paliwo stałe, |  |
| Konstrukcja stanowiskowa | mobilna konstrukcja stanowiska wykonana z profili aluminiowych wyposażona w kółka jezdne z blokadą |  |
| Dodatkowe akcesoria | - grzałka elektryczna w zbiorniku, - zestaw kanałów powietrznych, - licznik ciepła, - licznik energii elektrycznej pobranej przez sprężarkę - instrukcja użytkownika w języku polskim |  |
| Dodatkowe informacje | - Stanowisko posiada deklarację CE - Producent zapewnia przeszkolenie w zakresie obsługi stanowiska |  |
| Gwarancja | Gwarancja 24 m-ce |  |

- Mała siłownia wiatrowa z instalacją i sterowaniem

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Mała siłownia wiatrowa | 1 |
| Obszar zastosowania | Oświetlanie małych pomieszczeń, zasilanie urządzeń z wymogiem nieustannej pracy |  |
| Typ prądnicy | NdFeB (magnesy trwałe) neodymowe |  |
| Materiał łopat | Nylon |  |
| Powłoka ochronna | Malowanie Proszkowe |  |
| Waga generator (kg) | 19.5 |  |
| Moc znamionowa (W) | 600 |  |
| Napięcie znamionmowe (V) | 24 |  |
| Prąd znamionowy (A) | 25 |  |
| Śmigła (szt) | 3 |  |
| Średnica wirnika (m) | 1,75 |  |
| Pojemność akumulatorów | 12V200Ah*2szt |  |
| Rodzaj Inwertera | Wiatrowy inwerter sieciowy do elektrowni wiatrowe o mocy 600W prądu zmiennego - inwerter sieciowy 600W Wind 24V 230V |  |
| Dodatkowe informacje | - Maszt z odciągami 6m - Rezystor rzutu obciążenia |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy |  |

- Stanowisko dydaktyczne siłowni wiatrowej

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Siłownia wiatrowa | 1 |
| Obszar zastosowania | Badanie charakterystyki turbiny wiatrowej - stanowisko dydaktyczne |  |
| Wielkość stanowiska | Stanowisko badawcze do umieszczenia na biurku: konstrukcja z profili aluminiowych o przekroju kwadratowym, wymiary min. 1000 mm x 270 mm x 500 mm, dwa uchwyty transportowe |  |
| Zasilanie Falownika | Falownik zasilany jednofazowo, min. 0,4 kW |  |
| Silnik | Silnik trójfazowy: klatkowy asynchroniczny, min. 0,37 kW, 230V/400V |  |
| Moc | moc min. 100 W, sprzężonej mechanicznie z silnikiem trójfazowym umieszczonym na płycie montażowej |  |
| Dodatkowe akcesoria | - Obciążenie rezystancyjne generatora - Panel wyprowadzeń elektrycznych - Zestaw przycisków i przełączników sterujących - Elementy konstrukcyjne i montażowe - Przewody połączeniowe bananowe - Multimetr wielofunkcyjny - Miernik prędkości obrotowej - Instrukcja użytkownika z programem ćwiczenia w języku polskim |  |
| Gwarancja | Gwarancja 24 m-ce |  |

- Zestaw do spawania elektrycznego

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Spawarka transformatorowa z oprzyrządowaniem | 1 |
| Obszar zastosowania | Spawanie stali Konstrukcyjnej, wykonywanie prac spawalniczych |  |
| Średnica elektrod | maksymalna średnica elektrody 1,4 mm - 4,0 mm. |  |
| Prąd spawania | 50 - 150 A |  |
| Średnice elektrody/drutu | 2,0 - 4,0 mm |  |
| Cykl pracy | 100% - 11 A |  |
| Pobór mocy | 7,7 kVA |  |
| Napięcie znamionowe | 230 V |  |
| System chłodzenia | wentylator |  |
| Informacje dodatkowe | - Regulacja prądu spawania ciągła bocznikiem. - Wyposażenie: maska, szczotka. - Karta gwarancyjna i Instrukcja obsługi |  |
| Warunki gwarancji | Gwarancja 12 miesiące |  |

- Stacja lutownicza

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Grotowa stacja lutownicza | 3 |
| Obszar zastosowania | Prace lutownicze |  |
| Napięcie zasilania | od 220 V do 240 V |  |
| Moc | 60 W |  |
| Zabezpieczenia | Posiada zabezpieczenie ESD SAFE chroniące elementy elekrtroniczne przez uszkodzeniem |  |
| Regulacja temperatury | od 200 °C do 480 °C |  |
| Informacje dodatkowe | - Posiada ceramiczny element grzejny - Cyfrowy wyświetlacz LED pokazujący zadaną temperaturę grota |  |
| Warunki gwarancji | Gwarancja 12 miesięcy |  |

- Dwubiegunowy próbnik napięcia

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | profesjonalny dwubiegunowy tester wielofunkcyjny | 2 |
| Obszar zastosowania | Pomiary |  |
| Kategoria bezpieczeństwa | CAT IV 1000V |  |
| Zasilanie | 2 baterie 1,5V AAA |  |
| Gwarancja | gwarancja 5 lat |  |

- Zespół przygotowania powietrza

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Sprężarka powietrza | 2 |
| ##### Wydajność efektywna | 126 litrów |  |
| Ciśnienie robocze | 8 barów |  |
| ##### Prędkość obrotowa | 2850 obr./min |  |
| Pojemność zbiornika paliwa | 24 l |  |
| Pojemność skokowa | 180 l/min |  |
| Moc | 1,5 KM |  |
| Moc | 1100 W |  |
| Napięcie | 230 V |  |
| Masa | 21 Kg |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy |  |

- Przecinak rolkowy do rur z tworzyw sztucznych, stalowych i miedzianych dla rur o  średnicy do 63 mm

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Przecinak rolkowy | 6 |
| Obszar zastosowania | Przecinanie rur z tworzyw sztucznych, stalowych i miedzianych dla rur o średnicy do 63 mm |  |
| Średnica ciętej rury [mm] | 3 - 35 |  |
| Średnica cietej rury [cal] | 1/8" - 1 i 3/8" |  |
| Ścianka [mm] | =< 4 |  |

- Stół montażowy

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Stół montażowy | 6 |
| Obszar zastosowania | Stół przeznaczony do prac manualnych na zajęciach praktycznych |  |
| Wymiary | 1100 x 640 x 840 mm |  |
| Blat | Blat ze sklejki wzmocniony blachą |  |

13.Obcinak nożycowy z fazownikiem 10 – 63 mm

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Nożyce do cięcia rur z tworzyw sztucznych | 3 |
| Obszar zastosowania | Do precyzyjnego cięcia rur z PP, PE, PEX, PB, PVDF o Ø 63 mm |  |
| Dodatkowe informacje | - gumowa nakładka na rączki - Automatyczne kontrolowane otwarcie ostrza po naciśnięciu przycisku |  |
| Konstrukcja | Aluminiowy |  |
| Zabezpieczenia | Blokada ramion nożyc w położeniu transportowym - bezpieczeństwo w trakcie transportu. |  |
| Gwarancja | - miesięcy |  |

- Giętarka do rur ręczna zakres 10 – 25 mm

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Ręczna giętarka do rur | 3 |
| Obszar zastosowania | Przeznaczona do gięcia rur |  |
| Waga | 1,3 kg |  |
| Zakres pracy | Gięcie rur do 90o |  |
| Dodatkowe informacje | - Napęd - Segmenty gnące: 10 - 12 - 15 - 18 - 22 mm; 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8" - Uniwersalny nośnik z 2 elementami dociskowymi - w skrzynce z blachy/walizce. |  |

- Piła ręczna do kątowego cięcia rur

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Piła ręczna | 6 |
| Obszar zastosowania | Przeznaczona do precyzyjnego cięcia rur |  |
| Długość | 560 mm |  |
| Pozycje stałe cięcia | 90°, 45°, 36°, 30°, 22.5° i 15° |  |
| Wysokość przecinanego materiału | do 115 mm |  |
| Wyposażenie | Ograniczniki długości, głębokości i zacisk do mocowania materiału |  |
| Długość stołu | 350 mm |  |
| Szerokość stołu | 80 mm |  |
| Długość piły | 560 mm |  |
| Szerokość materiału przy cięciu 90° | 160 mm |  |
| Szerokość materiału przy cięciu 45° | 100 mm |  |
| Maks. grubość materiału | 115 mm |  |
| Masa | 2,5 kg |  |

- Gwintownica ręczna do rur do 25 mm

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Gwintownica ręczna do rur | 3 |
| Obszar zastosowania | Gwintowanie rur |  |
| Wyposażenie | - Głowice: 1/4" (6,3 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (12,5 mm), 3/4" (19 mm), 1" (25 mm), 5/4" (32 mm) - Rękojeść - Plastikowa walizka |  |

- Palnik do lutowania miękkiego i twardego z oprzyrządowaniem

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Palnik do lutowania | 3 |
| Obszar zastosowania | Palnik doskonale sprawdzi się podczas lutowania miękkiego/twardego, obkurczania, opalania starych warstw, wtapiania |  |
| Rękojeść | Bezpieczna z przyłączem M14 x1 z trzema zaworami: oszczędnościowym, regulacyjnym i odcinającym |  |
| Palnik lutowniczy | 19 mm z przyłączem gwintowym |  |
| Dodatkowe akcesoria | - Wąż o długości 2,5m - Skrzynka na palnik i przewody |  |
| Zabezpieczenia | posiada on zawór odcinający, który zabezpiecza niekontrolowany wypływ gazu. |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy |  |

- Przyrząd do badania wyłączników różnicowoprądowych i pomiarów impedancji pętli zwarciowej i uziemienia

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Miernik wyłączników różnicowoprądowych i pomiarów impedancji pętli zwarciowej i uziemienia | 1 |
| Obszar zastosowania | Wykonywanie pomiarów pozwala na dokładne pomiary impedancji pętli zwarciowej; |  |
| Rodzaj izolacji | Izolacja podwójna, zgodna z PN-EN 61010-1 i IEC 61557 |  |
| Kategoria pomiarowa | III 300V wg PN-EN 61010-1 |  |
| Zasilanie miernika | Bateria 9V |  |
| Wymiary | 230 x 67 x 35 mm |  |
| Masa miernika | Około 250 g |  |
| Wyświetlacz | Ciekłokrystaliczny, 3 cyfrowy o wysokości 14 mm |  |
| Spełnia normy | PN-EN 61010 - 1 (wymagania ogólne dot. bezpieczeństwa) PN-EN 61010 - 031 (wymagania szczegółowe dot. bezpieczeństwa) PN-EN 61326 (kompatybilność elektromagnetyczna) PN-EN 61557 - 10 (wymagania dla przyrządów wielofunkcyjnych) PN-IEC 60364 - 6-61 / PN-HD 60364 - 6 (wykonywanie pomiarów-sprawdzanie) PN-IEC 60364 - 4-41 / PN-HD 60364 - 4-41 (wykonywanie pomiarów-ochrona przeciwporażeniowa) PN-EN 04700 (wykonywanie pomiarów-badania odbiorcze) |  |
| Zakres roboczy | napięć180…270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 180…460 V (dla ZL-L), |  |
| Maksymalny prąd pomiarowy | 7,6 A dla 230 V (30 ms), 13,3 A dla 400 V (30 ms), |  |
| Nominalne napięcia sieci: | 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V |  |
| Dodatkowe informacje | - pakiet akumulatorów lub baterii alkalicznych - Etui do miernika - Instrukcja obsługi |  |
| Gwarancja | Miernik posiada 3 letnią gwarancję |  |

- Pompa do napełniania instalacji glikolem z oprzyrządowaniem

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Pompa z oprzyrządowaniem | 2 |
| Obszar zastosowania | Napełnianie instalacji glikolem |  |
| Maksymalny przepływ | 30 l/min |  |
| Maksymalne ciśnienie | 5 Bar |  |
| Maksymalna temperatura | 900C |  |
| Moc silnika | 370 W |  |
| Pojemność zbiornika | 30 litrów |  |
| Wysokość | 76 cm |  |
| Dodatkowe informacje | - Wbudowany zawór kulowy - Waga 21,8 kg |  |
| Zasilanie | 230 V, ~50 Hz, 1000 W. |  |
| Gwarancja | 2 lata gwarancji serwisowej |  |

- Praska ręczna do zagniatania końcówek kablowych

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Praska ręczna | 3 |
| Obszar zastosowania | zagniatania tulejek kablowych |  |
| Długość | 185 mm |  |
| Narzędzie wyposażone | nóż przycinający i nóż zagniatający |  |
| Dodatkowe informacje | - Gumowa rękojeść - Opakowanie na urządzenie z wyposażeniem |  |
| Wyposażenie dodatkowe | 12 szt. końcówek 6P i 12 szt. końcówek 8P |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy |  |

- Miernik rezystencji izolacji

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Miernik rezystencji izolacji | 1 |
| Obszar zastosowania | Pomiar parametrów rezystencji izolacji |  |
| Napięcie pomiarowe | Min 50V-500V |  |
| Spełnia normę | Min. PN-EN 61010 |  |
| Pomiar rezystancji izolacji | do 2000 MΩ |  |
| Dodatkowo | - Zestaw przewodów - Pokrowiec na osprzęt - Gwarancja serwisowa - Instrukcja obsługi |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy |  |

- Wielozakresowy miernik mocy

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Miernik elektryczny | 4 |
| Obszar zastosowania | Do pomiaru prądu stałego i zmiennego, napięcia, rezystencji, ciągłości połączenia, diod, pojemników kondensatorów i częstotliwości. Wbudowany czujnik woltowy umożliwia lokalizacje miejsc przebicia kabli i uszkodzonych lamp na odkrytych przewodach |  |
| Wielkość skali | 2000 |  |
| Dokładność | 0.5 % |  |
| Napięcie AC | 0.1 mV - 750 V |  |
| Napięcie DC | 0.1 mV - 1000 V |  |
| Rezystancja | 0.1 Ω - 20 MΩ |  |
| Częstotliwość | 1 Hz - 20 MHz |  |
| Temperatura | -20oC do +800oC |  |
| Kategoria pomiarowa | Kat. III 600 V |  |
| Wyposażenie | - Futerał ochronny - Bezpieczne sondy - Baterie |  |
| Gwarancja | 2 lata |  |

- Wskaźnikowy uniwersalny miernik wielozakresowy

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | multimetr analogowo-cyfrowy | 4 |
| Obszar zastosowania | Pomiar napięcia elektrycznego |  |
| Wyświetlacz | LCD 3,5 cyfry 15mm, analogowy |  |
| Pomiar napięcia | VDC, VAC, AAC, ADC, R, |  |
| Wymiary | 108 x 50 x 190mm |  |
| Waga z baterią | 470g |  |
| Źródło zasilania | 1 bateria 9V 6F22 |  |
| Wyposażenie | przewody pomiarowe Karta gwarancyjna; Instrukcja obsługi. |  |
| Dodatkowe informacji | - 8 funkcji, 20 zakresów - obudowa antyudarowa (holster) - skala analogowa, wyświetlacz cyfrowy - test baterii - test diody i ciągłości obwodu z brzęczykiem |  |
| Gwarancja | Gwarancja 24 miesiące |  |

- Autotransformator

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Autotransformator | 4 |
| Obszar zastosowania | Urządzenie służące do zasilania |  |
| Moc znamionowa | 500VA |  |
| Prąd obciążenia max. | 2A |  |
| Ilość Faz | Jednofazowy |  |
| Napięcie zasilania | 230V |  |
| Wymiary | 165 x 185 x 210mm |  |
| Waga | 6 kg |  |
| Dodatkowe informacje | - Książka gwarancyjna - Instrukcja obsługi - Certyfikaty: Bezpieczeństwo i EMC (oznakowanie CE) - Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja) |  |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |

- Wiatromierz

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Wiatromierz | 1 |
| Obszar zastosowania | Przeznaczony do pomiaru prędkości wiatru a także jego kierunku |  |
| Rozdzielczość pomiaru anemometru | prędkości: 0.1 m/s kierunku: 1° |  |
| Zasilanie | napięcie 8...24V DC, prąd 15...25 mA. |  |
| Prędkość maksymalna | 90m/s |  |
| Prędkość minimalna | 1m/s |  |
| Dokładność pomiaru | 0,3m/s |  |
| Zakres temperatur pracy | -40...+50°C |  |
| Waga | 1,3 kg |  |
| Wymiary | 370mm x 550mm |  |
| Wymiary śmigła | 180mm x 34 mm |  |
| Dodatkowe informacje | wymagana konserwacja mechaniki wiatromierza co 2 lata |  |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji |  |

- Miernik nasłonecznienia

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Urządzenie pomiarowe | 1 |
| Obszar zastosowania | Pomiar mocy paneli słonecznych |  |
| Wymiary | 155mm x 62mm x 21 mm |  |
| Dokładność | ±10 W/m2 (± 5%) |  |
| Wyświetlacz | LCD |  |
| Zakres pomiaru | 0 – 1999 W/m2 |  |
| Napięcie zasilania | 3 x bateria AAA |  |
| Waga | 260 g |  |
| Dodatkowe akcesoria | - Ochronna zatyczka na czujnik nasłonecznienia - Baterie - Futerał do przenoszenia i przechowywania - Instrukcja obsługi |  |
| Gwarancja | 2 lata |  |

- Lampa uliczna hybrydowa

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Lampa uliczna hybrydowa | 2 |
| Obszar zastosowania | Zademonstrowanie zasady działania lamp Hybrydowych, doświetlenie placu |  |
| Wysokość słupa | ok. 8m |  |
| Materiał | ocynkowana stal |  |
| Czas pracy lampy | do 10-14h/dzień |  |
| Autonomia | do 4-5 dni |  |
| Źródło światła | PULM LED 30W (3600 Lm) |  |
| Akumulator | 1 sztuka min 200Ah/12V |  |
| Typ akumulatora | żelowy lub AGM |  |
| Moc panela | min 2 x 190W |  |
| Turbina wiatrowa | moc 250W i prędkości ładowania 2,5 m/s |  |
| Sposób włączania | Czujnik zmierzchowy |  |
| Dodatkowe informacje | - oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkła - kontroler zabezpiecza przed przeładowaniem i rozładowaniem - włącznik zmierzchowo-programowalny - dostawa i montaż w cenie |  |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |

- Lampa solarna ogrodowa

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Lampa solarna | 6 |
| Obszar zastosowania | Zademonstrowanie zasady działania lamp Solarnych , doświetlenie placu |  |
| Czas pracy lampy | 8h-14h |  |
| Moc paneli | 160W |  |
| Wymiary paneli | 1480 x 680 x 35 mm |  |
| Pojemność akumulatora | 80Ah |  |
| Typ akumulatora | żelowy |  |
| Sposób włączania | Czujnik zmierzchowy |  |
| Czas autonomii | Do 4 dni |  |
| Strumień świetlny | 1100lm |  |
| Źródło światła | oprawa LED 10W |  |
| Wysokość słupa | 4m |  |
| Dodatkowe informacje | Dostawa i montaż w cenie |  |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |

Część 2 – Dostawa wyposażenia do pracowni logistycznej w PCE w Lęborku

Minimalne wymagania, parametry i funkcje, jakie ma spełniać wyszczególniony poniżej sprzęt:

- Urządzenie do oznaczania i identyfikowania ładunków

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba zestawów |
| --- | --- | --- |
| Urządzenia do oznaczania i identyfikowania ładunków |  | 3 |
| Procesor | Minimum XScale PXA310 624 MHz |  |
| Wyświetlacz | QVGA (240 x 320 pikseli), kolorowy, dotykowy |  |
| Interfejsy | USB, RS232 |  |
| Szczelność | min. IP 54 |  |
| Temperatura pracy | min. od -10 st. C do +50 st. C |  |
| Wilgotność pracy | min. 5 do 95% |  |
| Odporność na upadki | min. 1,2m |  |
| Zawartość zestawu | Uchwyt pistoletowy z akumulatorem, łądowarkę, kabel transymisyjny USB, dokumentację i oprogramowanie |  |
| Warunki gwarancji | minimum 12 miesiące gwarancji na sprzęt i oprogramowanie. Gwarancja w serwisie zewnętrznym (gwarancja producenta), czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego |  |

- Czytnik kodów kreskowych

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba zestawów |
| --- | --- | --- |
| Ręczny czytnik kodów kreskowych |  | 3 |
| Rodzaj czytnika | Ręczny, laserowy, jednoliniowy |  |
| Odczytywane kody | UPC/EAN, UPC/EAN z uzupełnieniami, UPC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 93, MSI, Code 11 |  |
| Interfejsy | USB, RS232 lub PS2 |  |
| Zasięg odczytu | min. 20 cm |  |
| Temperatura pracy | min. od 0 °C do 40 °C |  |
| Wilgotność pracy | min. 5 do 95% |  |
| Szybkość odczytu | min. 70 skanów na sec. |  |
| Długość przewodu | min. 1,5 m |  |
| Warunki gwarancji | minimum 24 miesiące gwarancji na sprzęt i oprogramowanie. Gwarancja w serwisie zewnętrznym (gwarancja producenta), czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego |  |

- Drukarka kodów kreskowych

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba zestawów |
| --- | --- | --- |
| Drukarka etykiet/kodów kreskowych |  | 3 |
| Rodzaj druku | Termiczny |  |
| Rozdzielczość | min. 203 dpi |  |
| Prędkość druku | min. 89mm/sec |  |
| Szerokość druku | min. 54 mm |  |
| Długość wydruku | min. 275 mm |  |
| Wilgotność pracy | min. 5 do 95% |  |
| Interfejs | RS232, USB |  |
| Warunki gwarancji | minimum 24 miesiące gwarancji na sprzęt i oprogramowanie. Gwarancja w serwisie zewnętrznym (gwarancja producenta), czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego |  |

- Wózek ręczny paletowy

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba zestawów |
| --- | --- | --- |
| Wózek ręczny paletowy/paleciak |  | 1 |
| Udźwig nominalny | min. 2000kg |  |
| Długość wideł | Min. 1150 mm |  |
| Szerokość wideł | Min. 150 mm |  |
| Kółka | PCV lub guma |  |
| Wysokość podnoszenia | min. 100 mm |  |
| Warunki gwarancji | minimum 24 miesiące gwarancji na sprzęt i oprogramowanie. Gwarancja w serwisie zewnętrznym (gwarancja producenta), czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego |  |

- Wózek magazynowy

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba zestawów |
| --- | --- | --- |
| Transportowy wózek magazynowy |  | 1 |
| Maksymalne obciążenia | min. 200 kg |  |
| Długość/głębokość uchwytu | Min. 150 mm |  |
| Szerokość uchwytu/czerpaka | Min. 350 mm |  |
| Kółka | pompowane |  |
| Warunki gwarancji | minimum 12 miesiące gwarancji na sprzęt i oprogramowanie. Gwarancja w serwisie zewnętrznym (gwarancja producenta), czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego |  |

- Wózek magazynowy zamknięty

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba zestawów |
| --- | --- | --- |
| Wózek magazynowy z osiatkowanymi burtami |  | 1 |
| Maksymalne obciążenia | min. 400 kg |  |
| Szerokość wózka | min. 500 mm |  |
| Długość wózka | min. 1000 mm |  |
| Wysokość wózka | min. 950 mm |  |
| Rączki do pchania | po obydwu stronach wózka |  |
| Kółka | gumowe |  |
| Warunki gwarancji | minimum 12 miesiące gwarancji na sprzęt i oprogramowanie. Gwarancja w serwisie zewnętrznym (gwarancja producenta), czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego |  |

Część 3 – Dostawa wyposażenia do pracowni elektroniki oraz pracowni sieci komputerowych w ZSMI w Lęborku

- Generator funkcji arbitralny

| Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- |
| dwa kanały min 25MHz amplituda wyjściowa regulowana minimum ±10V, modulacji przebiegów: AM, FM, FSK,PWM, wbudowane interfejsy USB Host oraz USB Device, Ekran TFT-LCD min 4'' | 1 |

- Autotransformator trójfazowy

| Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- |
| napięcie zasilające 3x400V; napięcie wyjściowe 0-400V; Prąd wyjściowy Is=10A; moc minimum 6,9kVA; bez obudowy | 1 |

- Spawarka światłowodów

| Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- |
| automatyczne centrowanie do rdzenia, światłowody SM/MM/DS/NZDS/BIF&UBIF, powiększenie złącza minimum 200x, pamięć pomiarów tłumienności, kolorowy monitor minimum 3.5'', akumulator litowy + odpowiednie wyposażenie umożliwiające wykonanie złącza | 1 |

- Płyta do montażu elektroniki z zestawem narzędziowym i wyposażeniem

| Minimalne wymagania: | Liczba zestawów |
| --- | --- |
| - Płyta bazowa do montażu elektroniki: wykonana z tekstolitu o wymiarach 1740x1000 i grubości 10mm zamocowana w ramie aluminiowej wykonanej z profili R8 30x30. Rama wyposażona w dokręcane wsporniki (płozy) umożliwiające ustawienie płyty w pozycji pionowej (dłuższym bokiem do dołu) . Wsporniki wykonane powinny być z aluminiowych profili R8 30x30 i tak zamocowane do ramy aby po ustawieniu płyty w pozycji stojącej zapewniały jej stabilne położenie. - Zasilacze: - zasilacz stabilizowany regulowany laboratoryjny dwukanałowy - niezależna płynna regulacja napięcia wyjściowego w każdym kanale: 0-30V, niezależna płynna regulacja prądu wyjściowego w każdym kanale w zakresie: 0-5A, możliwość pracy szeregowej i równoległej kanałów. - Gwarancja producenta min. 12 msc - Stanowisko lutownicze: - stacja lutownicza z gorącym powietrzem, lutownicą oporową – umożliwiająca regulację temperatury i montaż elementów SMD, wyposażona w podstawki dla elementów grzejnych - Lutownica transformatorowa minimum 75W do 100W maksymalnie z grotami wymienialnymi wykonanymi z drutu miedzianego - odsysacz do cyny - obudowa metalowa, możliwość wymiany kocówki, 2x zapasowa kocówka - Oświetlenie: - • lampa warsztatowa stojąca z lupą zasilanie 230V LED minimum 5W, Wysokość regulowana minimalnie do 300 mm nad stołem - Zestaw narzędzi (zestawów narzędzi zamknięty w osobnej skrzyni (opakowaniu) umożliwiającym ich bezpieczne przechowywanie) - Wkrętarka akumulatorowa + 2 akumulatory18V Li-Lon, min. 3Ah , regulowane sprzęgło - oscyloskop cyfrowy z ekranem LCD stacjonarny - minimum 60 MHz, 2 kanały, sondy pomiarowe w zestawie, - uniwersalny miernik sygnału antenowego - pomiar poziomu sygnału: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C - Młotek 500g - Punktak - Wykonany ze stali narzędziowej. Powierzchnia lakierowana, minimalna długość 130mm - piłka do cięcia metalu - pika ręczna z metalową rama wykonaną z płaskownika pełnego, naciąganie brzeszczotu w rączce poprzez jej obrót, oraz zestaw 10 brzeszczotów, - Imadło przegubowe metalowe montowane na śruby do stołu – szerokość szczęk minimum 80mm, - komplet kluczy specjalnych - imbus, stalowe, stal CrV, minimum 9 elementów - komplet kluczy specjalnych - torx, stalowe, stal CrV, minimum 9 elementów - szczypce płaskie - kute z wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowej; ergonomiczne nasadki na rękojeściach z gumowanego antypoślizgowego tworzywa - szczypce odgięte - kute z wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowej; ergonomiczne nasadki na rękojeściach z gumowanego antypoślizgowego tworzywa - pęseta - wykonana ze stali nierdzewnej, długość około 20cm , dla elektronika - nóż monterski - z blokada ostrza, ostrze ze stali, składane - komplet wierteł do metalu - różne średnice, wiertła spiralne HSS, wykonane ze stali narzędziowej, maksymalna średnica 10mm, minimum 10 sztuk w zestawie - wkrętaki - izolowane z atestem do 1000V, zestaw krzyżak, płaskie - minimum 6 sztuk w zestawie - Zaciskarka do złączy kompresyjnych F, RCA, BNC, IEC do zaciskania ich na kablach klasy RG-59, RG-6, Triset-113, Triset Profi, - Zaciskarka do złączy konektorowych (złącza konektorowe izolowane) - z mechanizmem zapadkowym samoblokującym - Zaciskarka do tulejek (możliwość zaciskania tulejek o średnicach od 0,25 do 6 mm2 minimum) - z mechanizmem zapadkowym samoblokującym - Zestawy elektroniki: (każdy z wymienionych zestawów zamknięty w osobnej skrzyni, opakowaniu umożliwiającym ich bezpieczne przechowywanie) - zamek szyfrowy z modułem zbliżeniowym +brelok, karta zbliżeniowa i elektrozaczep zasilanie AC/DC - możliwość ustawienia czasu załączania elektrozaczepu, dodawanie i kasowanie selektywne użytkowników, różne tryby pracy zamka - zestaw domofonowy dwurodzinny z czytnikiem RFID z unifonem - kaseta elektroniki, zasilacz, panel rozmówny wywoławczy, 2 zestawy abonenckie (unifony), brelok zbliżeniowy RFID x4 - Zestaw do budowy instalacji antenowej w budynku jednorodzinnym: - 1x wzmacniacz antenowy wewnętrzny - min. 4 wyjścia, własne zasilanie, pasmo FM/VHF/UHF - 1x zwrotnica antenowa RTV SAT - wejścia: FM (87-110 MHz), VHF (170-230 MHz) oraz UHF (470-862 MHz) - 2x gniazda abonenckie RTV-SAT - przelotowe R/TV/SAT, natynkowe - 2x gniazda abonenckie RTV-SAT - końcowe R/TV/SAT, natynkowe - 2x odgałęźnik antenowy - 1 odgałęzienie - 25 przewodów antenowych koncentrycznych o długości 500mm zakończonych z obu stron złączami typu F - Gwarancja min. 12 miesięcy. | 6 |

- Reflektometr

| Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- |
| Pomiar (w torach optycznych) do minimum 5km, z zestawem sond pomiarowych, wykrywanie usterek, pomiar długości i strat włókna, dotykowy ekran LCD, graficzny obraz uszkodzenia kabla wraz z automatycznym wskazaniem odległości do miejsca usterki na ekranie. Wbudowana pamięć pozwalają na zapis wyników pomiarów. Gwarancja min. 24 miesiące. | 1 |

- Telewizor

| Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- |
| odbiornik telewizyjny LCD LED 24'' FUL HD, wejście HDMI, z gniazdem antenowym, wewnętrznym dekoderem DVB-T. Gwarancja min. 12 miesięcy | 6 |

- Stelażowy serwer NAS 19 '

| Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- |
| Serwer plików, stelażowy, 19 '', Miejsce na 4 dyski, 2 porty RJ-45 1Gb, min. 1 GB RAM, USB 3.0 - min. | 1 |

Część 4 - Dostawa wyposażenia do pracowni mechatroniki w ZSMI w Lęborku

- Płyta do pneumatyki z wyposażeniem

| Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- |
| Płyta do montażu sprzętu pneumatycznego, min 500x 750 mm, wykonana z profilu aluminiowego rowkowego. Waga profilu min. 4.5 kg/m. Do płyty powinny być dołączone następujące elementy: - 4 zawory logiczne „AND”, przyłącze G1/8", przepływ min. 95 l/min, Temperatura medium max. +50 °C, - 4 zawory logiczne „OR”, przyłącze G1/8", przepływ min. 95 l/min, Temperatura medium max. +50 °C, - 4 kulowe wtykowe zawory odcinające na przewód o średnicy 6 mm, wykonane z mosiądzu, niklowane. - zespół przygotowania sprężonego powietrza, w skład którego wchodzi filtr, reduktor, smarownica. Ciśnienie 0-1MPa, gwinty przyłączy G1/4". - 4 zawory pneumatyczne rozdzielające 3/2, sterowanie rolką/ ze sprężyną/ NC, G1/8", monostabilny, - 2 zawory pneumatyczne rozdzielające 3/2, sterowanie ręczne przyciskiem ze sprężyną zwrotną, G1/8'', NC, ciśnienie robocze min 2,5 - 10 bar, przepływ nominalny min. 550 I/min, - 2 zawory pneumatyczne rozdzielające 3/2, sterowanie pneumatyczne/ monostabilny, G1/8'', NC, ciśnienie robocze min 2,5 - 10 bar, przepływ nominalny min. 550 I/min, - 2 zawory pneumatyczne rozdzielające 3/2, sterowanie pneumatyczne/ bistabilny, G1/8'', NC, ciśnienie robocze min 2,5 - 10 bar bar, przepływ nominalny min. 550 I/min, - 2 zawory pneumatyczne rozdzielające 5/2, sterowanie pneumatyczne/ monostabilny, G1/8'', NC, ciśnienie robocze min 2,5 - 10 bar, przepływ nominalny min. 550 I/min, - 2 zawory pneumatyczne rozdzielające 5/2, sterowanie pneumatyczne/ bistabilny, G1/8'', NC, ciśnienie robocze min 2,5 - 10 bar, przepływ nominalny min. 550 I/min, - 2 zawory pneumatyczne rozdzielające 5/3, sterowanie pneumatyczne, G1/8'', NC w położeniu środkowym zablokowany, - 3 zawory dławiąco – zwrotne, G1/8'', min. L 30,0-32,0 mm, - 2 siłowniki dwustronnego działania, 1/8", skok min. 100mm, fi 20 mm, cylindryczny, z łapami mocującymi, - 2 siłowniki jednostronnego działania, 1/8", pchający, z wkładką magnetyczną, skok min. 50mm, fi 20mm, cylindryczny, z łapami mocującymi, -2 zawory pneumatyczne rozdzielające 3/2, sterownie ręczne dźwignią, monostabilny (ze sprężyną zwrotną), G1/8'', NC, - 30 metrów przewodu pneumatycznego, śr, zewn. 6mm, niebieski, wytrzymałość min. 6 bar, - 60 pneumatycznych złączek kątowych, G1/8’’, fi 6 mm, - 40 pneumatycznych złączek prostych, G1/8’’, fi 6 mm, - 12 sztuk złączka trójnik, fi 6 mm, - 4 redukcje - samiec G1/4", samica G1/8", - szczypce boczne o długości min. 160 mm, wykonane z hartowanej stali węglowej, - szczypce płaskie o długości min. 160 mm , wykonane z hartowanej stali węglowej, - szczypce kątowe o długości min. 160 mm , wykonane z hartowanej stali węglowej, - komplet kluczy płaskich 8-10-12-13-17-19, - komplet kluczy imbusowych, - komplet precyzyjnych wkrętaków płasko – krzyżowych z końcówką magnesową, uchwyt z tworzywa. Gwarancja min. 12 miesięcy | 3 |

- Płyta do elektropneumatyki i napędów elektrycznych z wyposażeniem

| Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- |
| Płyta do montażu sprzętu elektropneumatycznego, min 500x 750 mm, wykonana z profilu aluminiowego rowkowego. Waga profilu min. 4.5 kg/m. Do płyty powinny być dołączone następujące elementy: - 2 siłowniki dwustronnego działania, 1/8", skok min. 100mm, fi 20 mm, cylindryczny, z łapami mocującymi, - 2 siłowniki jednostronnego działania, 1/8", pchający, z wkładką magnetyczną, skok min. 50mm, fi 20mm, cylindryczny, z łapami mocującymi, - 2 kulowe wtykowe zawory odcinające na przewód o średnicy 6 mm, wykonane z mosiądzu, niklowane. - zespół przygotowania sprężonego powietrza, w skład którego wchodzi filtr, reduktor, smarownica. Ciśnienie 0-1MPa, gwinty przyłączy G1/4". - 3 zawory dławiąco – zwrotne, G1/8'', min. L 30,0-32,0mm, - 4 elektrozawory pneumatyczne 3/2, ciśnienie robocze min 2,5 - 10 bar, przepływ nominalny min. 550 I/min., cewka 24V/ NC, monostabilny, G1/8”, - 4 elektrozawory pneumatyczne 3/2, ciśnienie robocze min 2,5 - 10 bar, przepływ nominalny min. 550 I/min., cewka 24V/ NC, bistabilny, G1/8”, - 4 elektrozawory pneumatyczne 5/2, ciśnienie robocze min 2,5 - 10 bar, przepływ nominalny min. 550 I/min., cewka 24V/ NC, monostabilny, G1/8”, - 4 elektrozawory pneumatyczne 5/2, ciśnienie robocze min 2,5 - 10 bar, przepływ nominalny min. 550 I/min., cewka 24V/ NC, bistabilny, G1/8”, - 4 sterowniki PLC z zasilaczem, komunikacja Ethernet, 24V DC, min. 8 we/ 6wy, z oprogramowaniem na komputer, - 6 sztuk koryta kablowego grzebieniowego min. 25x25x2000 mm, kolor szary. - 2 zasilacze laboratoryjny - napięcie wyjściowe 0-30V, moc 150W, prąd wyjściowy min. 0-5A, waga maksymalnie 5,2 kg. Obudowa stalowa malowana proszkowo. - 2 przekaźniki pneumoelektryczne - ręczna regulacja ciśnienia, pokrętło typu push - lock, maksymalne ciśnienie zasilające do 15bar, histereza od 04-08, montaż w dowolnej pozycji - 2 multimetry cyfrowe - napięcie stałe: 0,2 - 1000 V, napięcie zmienne: 0,2 - 750 V, prąd stały: 20 mA - 20 A, prąd zmienny: 20 mA – 20 A, pomiar rezystancji: 200 - 200 MΩ, testowanie diod, akustyczny tester ciągłości obwodu, wytrzymałość elektryczna 3700V AC przez 1 minutę, - 6 wyłączników krańcowych z rolką - elektryczne, trwałość połączeń min. 1 000 000, - szyna montażowa th-35 – 10x1metr bieżący, - 10 przekaźników elektrycznych - sterowanie 24 V DC (+ podstawa/gniazdo na szynę th-35 + styki min. 3 pary), - 4 przekaźniki czasowe - wielofunkcyjny przekaźnik czasowy służący do realizacji funkcji czasowych w układach automatyki i sterowania. Ma on posiadać 10 niezależnych trybów pracy wyzwalanych napięciem zasilającym lub zewnętrznym impulsem wyzwalającym (pochodzącym z linii L lub N). Możliwość zmiany trybu bez konieczności oczekiwania na zakończenie aktualnie wykonywanego cyklu. Możliwość zasilania napięciem 24V DC, - 6 czujników indukcyjnych - strefa zadziałania urządzenia min. 2mm, obudowa M8, zasilany napięciem w przybliżeniu od 6 ~ 30VDC, czujnik 3 przewodowy PNP, stan wyjścia NO, prąd na wyjściu min. 200mA DC, czujnik pracujący w częstotliwości min. 400 Hz, stopień ochrony IP67 , temperatura pracy w zakresie od min. -20°C / +70°C, - 6 czujników optycznych - czujnik optyczny NO + NC, o zasięgu do min. 10cm., na gwint M18, temperatura pracy od min -20...50°C, przewód o długości min. 1,5m, - 6 czujników pojemnościowych – NO, PNP, o strefie działania 0-8 mm, zasilany napięciem w przybliżeniu od 6 ~ 30VDC, 10÷30V; DC; 300mA; cylindryczny z przewodem, - 2 silniki elektryczne trójfazowe AC, pobór mocy max. 1 kW, mocowany na łapach, możliwość przełączania gwiazda- trójkąt, min. IP 54, temp. pracy -15-40 °C, 1380obr./min; praca ciągła S1, - 2 silniki 1 – fazowe (230 V AC), max. 1,1 kW, mocowany na łapach, , temp. pracy -15-40 °C, 1400obr./min; - 6 styczników 3 biegunowych 24VDC,6A; 3xNO + 1 NO + dodatkowe zestyki pomocnicze, - 30 metrów przewodu pneumatycznego, śr, zewn. 6mm, niebieski, wytrzymałość min. 6 bar, - szczypce boczne o długości min. 160 mm, wykonane z hartowanej stali węglowej, - szczypce płaskie o długości min. 160 mm , wykonane z hartowanej stali węglowej, - szczypce kątowe o długości min. 160 mm , wykonane z hartowanej stali węglowej, - komplet kluczy płaskich 8-10-12-13-17-19, - komplet precyzyjnych wkrętaków płasko – krzyżowych z końcówką magnesową, uchwyt z tworzywa, - komplet kluczy imbusowych, - 4 redukcje - samiec G1/4", samica G1/8", - przewód YLY 5x2,5 mm2, długość 5 m. - 2 sztuki narzędzia do zdejmowania izolacji i zaciskania tulejek na przewodach (przekrój przewodu od 0,08 do 6 mm2), Gwarancja min. 12 miesięcy | 3 |

- Stół do pneumatyki

| Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- |
| Stół do pneumatyki wykonany z profili aluminiowych min. 40x40 min. O długości min. L=150 cm, konstrukcja modułowa pozwalająca na rozbudowanie stołu o dodatkowe elementy takie jak: -Wnęka na tablice rozdzielczą wraz z kompletem wyprowadzeń labolatoryjnych typu Banan, skrzynką bezpiecznikową - Miejsce na dodatkowy komputer (montowany pod blatem w specjalnym regulowanym uchwytem z aluminium pozwalającym na dopasowanie dowolnej obudowy.) -Dodatkowa aluminiowa półka pod klawiaturę i myszkę zintegrowana ze stołem. Stół powinien być wyposażony w uchwyt pozwalający na zamontowanie płyty montażowej z pozycji nr. 1 i 2. usytułowanej pod kątem w celu łatwiejszego montażu elementów pneumatycznych. Szafka na narzędzia z min. 4 szufladami oraz dodatkowym miejscem na narzędzia położone "luzem" Elementem wyposażenia stołu jest płyta czołowa pozwalająca na zawieszenie narzędzi takich jak szczypce, kombinerki zaciskarki. Wysokość blatu roboczego na poziomie 750 mm, regulowane nóżki w zakresie 3 cm. Cała konstrukcja stołu wykonana w technologii ESD. Gwarancja min. 12 miesięcy. | 6 |

- Kompresor olejowy

| Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- |
| Sprężarka dwusilnikowa o ciśnieniu min. 8 bar, o mocy łącznej 1100W, wydajność min. 205 l/min, zbiornik 50L. Zasilanie 230 V, 50 Hz. Poziom hałasu poniżej 70 dB. Masa max. 20 kg. Zbiornik wykonany z aluminium. Gwarancja min. 12 miesięcy. | 1 |