[image: image1.png]KAPITAL LUDZKI o EuRorEISKA |

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI FUNDUSZ SPOLECZNY * ok

Projekt jest wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego





Załącznik nr 2

 

................................................

 (miejscowość, data)

................................................................

 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

woj. pomorskie

FORMULARZ OFERTOWY
WYKONAWCA (nazwa firmy lub imię i nazwisko): 
……………………………………… mn…………………………………………………………………………………
Siedziba (adres):.………………………………………………………………………….………………………………..
Nr telefonu i faksu: ……………………………………………………………………..………………………………..
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………..
REGON (jeśli posiada): ……………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji w trakcie postępowania (jeśli inny niż siedziba):………………………………………………….

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:
Dostawę, instalację i uruchomienie fabrycznie nowego profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

składamy ofertę na (skreślić lub usunąć niepotrzebne części): 

Część 1 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom”- stoły montażowe do stanowisk z niezbędnym wyposażeniem
Łączna cena ofertowa brutto: ………………………………………… złotych (liczona jako suma zadania 1 i 2)
(słownie: ………………………………………………………………………………………..zł)
w tym:

Zadanie 1 Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom”- stoły montażowe z niezbędnym wyposażeniem do stanowisk:
a) AUTOMATYKI OŚWIETLENIA

b) AUTOMATYKI ROLET, MARKIZ I ŻALUZJI 

c) AUTOMATYKI REGULACJI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI
d) AUTOMATYKI OCHRONY BUDYNKU PPOŻ I ANTYWŁAMANIOWEJ

	Lp.
	Nazwa elementu 
	Opis (wymagania minimalne)
	Oferowany sprzęt

(w tym nazwa producenta, symbol wyrobu) zestawu oraz jego składników 
(jeśli dotyczy)
	Liczba sztuk
	
	Wartość brutto pozycji

(sposób obliczania: cena jednostkowa brutto x ilość)

	1 1.
	Stół montażowy z nadbudową perforowaną wraz z wyposażeniem
	· blat o wymiarach min. 1500x750 mm

· perforowana nadbudowa o szerokości równej rozmiarowi blatu i wysokości minimalnej 800mm wraz z zestawem uchwytów – min. 20 sztuk

· kontener metalowy z dwiema zamykanymi przegrodami (w formie szuflady lub szafki lub półki), o wymiarach umożliwiających pracę 2 osób z jednej strony blatu, wysokość przegrody min100 mm

· wbudowana elektryczna szafka rozdzielcza wraz z wyposażeniem: wyłącznik instalacyjny nadprądowy B20, ogranicznik przepięć B+C, kabel zasilający min 3m

· 2 zamontowane gniazda elektryczne
	
	4
	
	
	

	2 2.
	Zestaw opraw oświetleniowych
	Oprawa oświetleniowa LED wraz z źródłem światła LED przygotowane do montażu nad stołem, 5 sztuk w zestawie
	
	4
	
	
	

	3 3.
	Zestaw 30 przewodów montażowych
	Przewody o przekroju min. 1,5mm2 o długości 1m z końcami z zaciśniętą tulejką metalową
	
	4
	
	
	

	4 4.
	Zestaw 30 przewodów montażowych
	Przewody o przekroju min. 1,5mm2 o długości 0,5m z końcami z zaciśniętą tulejką metalową
	
	4
	
	
	

	5 5.
	Zestaw szyn TH35
	Szyna TH35 o długości  1m-5 sztuk w zestawie
	
	4
	
	
	

	6 6.
	Zestaw zacisków połączeniowych na szynę TH35 kolor szary
	Złącze jednotorowe, możliwość podłączenia przewodów od 0,5-4mm2, izolacja minimum 500V – 50 sztuk w 1 zestawie
	
	4
	
	
	

	7 7.
	Zestaw zacisków połączeniowych na szynę TH35 kolor niebieski
	Złącze jednotorowe, możliwość podłączenia przewodów od 0,5-4mm2, izolacja minimum 500V– 25 sztuk w 1 zestawie
	
	4
	
	
	

	8 8.
	Zestaw zacisków połączeniowych na szynę TH35 kolor żółto‑zielony
	Złącze jednotorowe, możliwość podłączenia przewodów od 0,5-4mm2, izolacja minimum 500V – 15 sztuk w 1 zestawie
	
	4
	
	
	

	9 9.
	Szafa wisząca 12U, 19’’
	Szafa rack wisząca metalowa malowana (biała) z drzwiami wyposażonymi w szybę hartowaną oraz z demontowalnymi bokami.

Wyposażenie szafy:

· Półka do szafy 19’’

· Komplet śrub mocujących

· Listwa zasilająca 19", 5 gniazd, z filtrem przeciwzakłóceniowym, z kablem minimum1,5 m

Belki montażowe z przodu
	
	4
	
	
	

	10 10.
	Zestaw śrub i podkładek
	W pudełku-organizerze, min. 800 sztuk w 1 zestawie
	
	4
	
	
	

	Łączna cena ofertowa zadania 1
	
	
	


Zadanie 2 Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom”- stoły montażowe z niezbędnym wyposażeniem do stanowisk:
a) NAUKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW I NAUKI PODSTAW STEROWANIA 

b) BADANIA NAPĘDÓW AUTOMATYKI DOMOWEJ, MASZYN ELEKTRYCZNYCH, SILNIKÓW PRĄDU STAŁEGO, SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH I SYNCHRONICZNYCH

c) TESTOWANIA I SYMULACJI INSTALACJI „INTELIGENTNY DOM
	Lp.
	Nazwa elementu 
	Opis (wymagania minimalne)
	Oferowany sprzęt

(w tym nazwa producenta, symbol wyrobu) zestawu oraz jego składników 
(jeśli dotyczy)
	Liczba sztuk
	
	Wartość brutto pozycji

(sposób obliczania: cena jednostkowa brutto x ilość)

	11 1.
	Stół montażowy z nadbudową perforowaną wraz z wyposażeniem
	· blat o wymiarach min 1500x750 mm

· perforowana nadbudowa o szerokości równej rozmiarowi blatu i wysokości minimalnej 800mm.

· kontener metalowy z dwiema zamykanymi przegrodami (w formie szuflady lub szafki lub półki), o wymiarach umożliwiających pracę 2 osób z jednej strony blatu, wysokość przegrody min100 mm

· wbudowana elektryczna szafka rozdzielcza wraz z wyposażeniem: wyłącznik instalacyjny nadprądowy B20, wyłącznik instalacyjny nadprądowy C20, ogranicznik przepięć B+C, kabel zasilający min 3m,

· dwa gniazda elektryczne 1f +PE 230V 10A

dwa gniazda elektryczne 3f +N+PE 16A
	
	3
	
	
	

	12 2.
	Zestaw 30 przewodów montażowych
	Linka miedziana, przewody o przekroju min. 2,5mm2 o długości 1m z końcami z zaciśniętą tulejką metalową
	
	3
	
	
	

	13 3.
	Zestaw 30 przewodów montażowych izolowanych
	Linka miedziana, przewody o przekroju min. 2,5mm2 o długości 0,5m z końcami z zaciśniętą tulejką metalową
	
	3
	
	
	

	14 4.
	Zestaw szyn TH35
	Szyna TH35 o długości  1m, 5 sztuk w zestawie
	
	3
	
	
	

	15 5.
	Zestaw zacisków połączeniowych na szynę TH35 kolor szary
	Złącze jednotorowe, możliwość podłączenia przewodów od 0,5-4mm2, izolacja minimum 500V – 50 sztuk w 1 zestawie
	
	3
	
	
	

	16 6.
	Zestaw zacisków połączeniowych na szynę TH35 kolor niebieski
	Złącze jednotorowe, możliwość podłączenia przewodów od 0,5-4mm2, izolacja minimum 500V– 25 sztuk w 1 zestawie
	
	3
	
	
	

	17 7.
	Zestaw zacisków połączeniowych na szynę TH35 kolor żółto‑zielony
	Złącze jednotorowe, możliwość podłączenia przewodów od 0,5-4mm2, izolacja minimum 500V – 15 sztuk w 1 zestawie
	
	3
	
	
	

	Łączna cena ofertowa zadania 2
	
	
	


Dot. deklarowanej funkcjonalności:

Funkcjonalność rozumiana jest jako występowanie w oferowanym przez Wykonawcę produkcie określonych funkcji, nie będących koniecznymi, ale których istnienie z punktu widzenia Zamawiającego poprawia walory nabywanego produktu. Odnosi się ona do działania przedmiotu zamówienia oraz spełniania przez niego dodatkowych funkcji
OKREŚLONA FUNKCJONALNOŚĆ DLA TEJ CZĘŚCI:

możliwość dalszej rozbudowy instalacji elektrycznej stołu o dodatkowe gniazda odbiorcze zabezpieczone osobnymi wyłącznikami instalacyjnymi bez wymiany podstawowych elementów stołu takich jak rozdzielnia

Oświadczamy, że oferowany przedmiot (proszę zaznaczyć odpowiednio):

□ nie posiada określonej powyżej funkcjonalności 

□ posiada określoną powyżej funkcjonalność 

Część 2 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” PODZESPOŁY WYPOSAŻENIA DO STANOWISK LABORATORYJNYCH
Łączna cena ofertowa brutto: ………………………………………… złotych (liczona jako suma pozycji 1-22 poniższej tabeli)
(słownie: ………………………………………………………………………………………..zł)
w tym:

	Lp.
	Nazwa elementu 
	Opis (wymagania minimalne)
	Oferowany sprzęt

(w tym nazwa producenta, symbol wyrobu) zestawu oraz jego składników 
(jeśli dotyczy)
	Liczba sztuk
	
	Wartość brutto pozycji

(sposób obliczania: cena jednostkowa brutto x ilość)

	18 1.
	Zestaw opraw oświetleniowe
	Oprawa oświetleniowa LED wraz z źródłem światła LED przygotowane do montażu na stole montażowym z nadbudową perforowaną.
	
	10
	
	
	

	19 2.
	Zestaw bezprzewodowego sterowania oświetleniem
	Skład zestawu:

· radiowy nadajnik klawiszowy 2- kanałowy

· radiowy odbiornik dopuszkowy 2-kanałowy bistabilny
	
	
	1
	
	

	20 3.
	Ściemniacz oświetlenia
	Wyposażony w bezprzewodowe sterowanie obwodem oświetlenia LED wraz z pilotem
	
	
	1
	
	

	21 4.
	Zegar astronomiczny
	· Prąd sterujący min 16A

· Dwukanałowy
	
	
	1
	
	

	22 5.
	Elektroniczna bramka-serwer(kontroler) systemu inteligentnego domu w standardzie Z-Wave
	Elektroniczna bramka zbudowanym modułem Z-Wave komunikująca się z elektronicznymi komponentami takimi jak różnego rodzaju czujniki, ściemniacze, sterowniki rolet i inne. Wyposażona w moduł komunikacji bezprzewodowej. Możliwość dostępu zdalnego poprzez internet i stronę www.

Wyposażona w klawiaturę i moduł (odbiornik-nadajnik) zdalnego bezprzewodowego sterowania radiowego
	
	
	1
	
	

	23 6.
	Ściemniacz oświetlenia dla sieci Z-Wave
	Prawidłowo sterujący klasycznymi żarówkami, świetlówkami kompaktowymi, diodami LED. Kompatybilny z bramką-serwerem poprzez protokół radiowy Z-Wave
	
	
	1
	
	

	24 7.
	Sterownik rolet dla sieci Z-Wave
	Sterownik  elektrycznych rolet, markiz, żaluzji (urządzeń napędzanych jednofazowym silnikiem prądu przemiennego) wyposażony w funkcję pomiaru energii elektrycznej zużytej oraz mocy czynnej sterowanego urządzenia. Kompatybilny z bramką-serwerem poprzez protokół radiowy Z-Wave
	
	
	1
	
	

	25 8.
	Sterownik –centrala oświetlenia dla sieci Z-Wave
	Minimum dwuobwodowy elektroniczny sterownik oświetlenia typu włącz-wyłącz o obciążeniu minimalnym 1,5kW na obwód. Kompatybilny z bramką-serwerem poprzez protokół radiowy Z-Wave
	
	
	1
	
	

	26 9.
	Sensor uniwersalny dla systemu Z-Wave
	Uniwersalny sensor umożliwiający podłączenie minimum 4 czujników temperatury typu DS18B20. Kompatybilny z bramką-serwerem poprzez protokół radiowy Z-Wave
	
	
	2
	
	

	27 10.
	Czujnik przeciwpożarowy dla sieci Z-Wave
	Czujnik reagujący na niewielką ilość dymu oraz na skok temperatury sterujący syreną oraz sygnałem świetlnym LED wraz z zasilaczem Kompatybilny z bramką-serwerem poprzez protokół radiowy Z-Wave
	
	
	1
	
	

	28 11.
	Czujnik podłogowy dla sieci Z-Wave
	Czujnik zalania wodą wykrywający również gwałtowne skoki temperatury (spadki i wzrosty) . Kompatybilny z bramką-serwerem poprzez protokół radiowy Z-Wave
	
	
	1
	
	

	29 12.
	Czujnik kontaktronowy bezprzewodowy dla sieci Z-Wave
	Bezprzewodowy, zasilany bateryjnie, magnetyczny czujnik otwarcia drzwi lub okien. . Kompatybilny z bramką-serwerem poprzez protokół radiowy Z-Wave
	
	
	2
	
	

	30 13.
	Bezprzewodowy adapter dla sieci Z-Wave
	Adapter umożliwia podłączenie dowolnego czujnika z wyjściem binarnym PNP i NPN oraz kontaktronowym
	
	
	2
	
	

	31 14.
	Kontroler bezprzewodowy sieci Z-Wawe (pilot)
	przenośny bezprzewodowy kontroler sieci automatyki domowej Z-Wave, pracujący poprawnie ze wszystkimi elementami sieci Z-Wave wymienionymi w specyfikacji. Musi umożliwiać konfigurowanie i kontrolowanie tych urządzeń poprzez sieć Z-Wave z dowolnego miejsca w jej zasięgu
	
	
	1
	
	

	32 15.
	Termostat z pomiarem wilgotności
	Czujnik temperatury i wilgotności kompatybilny z bramką-serwerem poprzez protokół radiowy Z-Wave
	
	
	2
	
	

	33 16.
	Syrena ppoż
	Syrena ppoż kompatybilny z bramką-serwerem poprzez protokół radiowy Z-Wave
	
	
	1
	
	

	34 17.
	Sygnał świetlny RGB LED
	Wielokolorowy sygnał świetlny LED do wizualizacji stanów alarmowych
	
	
	1
	
	

	35 18.
	Adapter WiFi-IR
	Adapter umożliwiający sterowanie dowolnym urządzeniem sterowanym pilotem na podczerwień poprzez sieć WiFi np. telewizorem, klimatyzatorem. Adapter zapewnia komunikację bezprzewodową poprzez wbudowany bezprzewodowy access point.
	
	
	1
	
	

	36 19.
	Kamera telewizji przemysłowej IP
	Kamera kolorowa o rozdzielczości min. 1 Mpx wyposażona w WiFi i podświetlanie IR
	
	
	4
	
	

	37 20.
	Rejestrator sieciowy sygnału z kamer IP
	Minimum 4-ro kanałowy rejestrator IP sygnału z kamer przemysłowych IP o rozdzielczości min.1Mpx, 25kl/s dla każdego urządzenia wyposażony w złącza VGA i HDMI.
	
	
	1
	
	

	38 21.
	Monitor kolorowy LCD - LED’
	Monitor kolorowy LCD o przekątnej minimum 22’’ z podświetlaniem LED wyposażony w złącze VGA i HDMI
	
	
	1
	
	

	39 22.
	Tablet – typu iPad Air Apple Store lub równoważny
	Wyświetlacz o przekątnej min. 9,7’’

procesor nie gorszy niż A7 lub równoważny

interfejs WLAN 802.11n
modem LTE wbudowany, 
stacja nabiurkowa dokująca umożliwiająca transfer danych do komputera i ładowanie telefonu
	
	
	1
	
	


Dot. deklarowanej funkcjonalności:

Funkcjonalność rozumiana jest jako występowanie w oferowanym przez Wykonawcę produkcie określonych funkcji, nie będących koniecznymi, ale których istnienie z punktu widzenia Zamawiającego poprawia walory nabywanego produktu. Odnosi się ona do działania przedmiotu zamówienia oraz spełniania przez niego dodatkowych funkcji
OKREŚLONA FUNKCJONALNOŚĆ DLA TEJ CZĘŚCI:

propozycje min. 10 ćwiczeń do przeprowadzenia dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej na elementach wyposażenia w formie instrukcji pisemnych w dokumencie PDF.

Oświadczamy, że oferowany przedmiot (proszę zaznaczyć odpowiednio):

□ nie posiada określonej powyżej funkcjonalności 

□ posiada określoną powyżej funkcjonalność 

Część 3 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” STANOWISKO NAUKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW I NAUKI PODSTAW STEROWANIA - niezbędne wyposażenie
Łączna cena ofertowa brutto: ………………………………………… złotych (liczona jako suma pozycji 1-12 poniższej tabeli)
(słownie: ………………………………………………………………………………………..zł)
w tym:

	Lp.
	Nazwa elementu 
	Opis (wymagania minimalne)
	Oferowany sprzęt

(w tym nazwa producenta, symbol wyrobu) zestawu oraz jego składników 
(jeśli dotyczy)
	Liczba sztuk
	
	Wartość brutto pozycji

(sposób obliczania: cena jednostkowa brutto x ilość)

	40 1.
	Zestaw startowy sterownika PLC oparty o sterownik SIEMENS S7-1200 nr 6AV6651-7DA01-3AA4 lub równoważny
	Zasilanie zestawy AC 230V 50Hz. Możliwość rozbudowy o kolejne moduły rozszerzeń.

Zawartość zestawu:

· Sterownik CPU z zintegrowanym modułem we/wy: 8DI/8DO/2AI

· Panel HMI wyposażony w dotykowy ekran oraz 6 przycisków funkcyjnych, 6” wyświetlacz TFT 256 kolorów

· Licencjonowane oprogramowanie dla sterownika i panelu HMI

· Kable połączeniowe do połączenia sterownika i panelu HMI

· Kable do programowania sterownika i panelu HMI

· Przełącznik do symulowania 8 wejść binarnych

· Dokumentacja techniczna
	
	1
	
	
	

	41 2.
	Lampka sterownicza LED czerwona
	napięcie zasilania DC24V
	
	5
	
	
	

	42 3.
	Lampka sterownicza LED zielona
	napięcie zasilania DC24V
	
	5
	
	
	

	43 4.
	Szafa wisząca
	Metalowa szafa wisząca z drzwiczkami na zawiasach z możliwością demontażu umożliwiająca zamocowanie wewnątrz zestawu sterownika i panelu HMI na drzwiach szafy. Minimalne wymiary(szer. x wys. x gł.): 350x400x200mm z możliwością zamocowania szyn TH35
	
	1
	
	
	

	44 5.
	Czujnik zbliżeniowy położenia - magnetyczny
	Obudowa metalowa gwintowana z gwintem M10 z nakrętkami mocującymi z wyjściem typu otwarty kolektor PNP lub NPN, zakres działania minimum od 5mm z możliwością regulacji, załączony kabel połączeniowy, z sygnalizacją zadziałania w postaci diody LED, napięcie zasilania DC24V
	
	3
	
	
	

	45 6.
	Czujnik zbliżeniowy położenia – optyczny odbiciowy
	Obudowa metalowa gwintowana z gwintem metrycznym z nakrętkami mocującymi z wyjściem typu otwarty kolektor PNP lub NPN, z sygnalizacją zadziałania w postaci diody LED, zakres działania minimum od 5mm z regulacją czułości, załączony kabel połączeniowy, napięcie zasilania DC24V
	
	3
	
	
	

	46 7.
	Przetwornik temperatury z czujnikiem PT100
	Wyjście 2-przewodowe wyjście prądowe 4÷20mA z zasilaniem w pętli sygnału wyjściowego, czujnik w obudowie metalowej może być zintegrowany z przetwornikiem lub połączony z nim kablem, obudowa przetwornika z tworzywa sztucznego IP65
	
	1
	
	
	

	47 8.
	Silnik indukcyjny z reduktorem
	Motoreduktor napędzany trójfazowym silnikiem indukcyjnym asynchronicznym o mocy 150-250W 400V i obrotach wyjściowych od 100 do 160obr/min 
	
	1
	
	
	

	48 9.
	Falownik wektorowy 
	Zasilanie z sieci 230V 50Hz, 1‑fazowy, wektorowy, minimalna moc napędu 0,4kW
	
	1
	
	
	

	49 10.
	Wentylator ścienny 
	Moc minimum 30W, silnik bezszczotkowy, możliwość płynnej regulacji obrotów silnika
	
	1
	
	
	

	50 11.
	Grzejnik szafy sterowniczej
	Moc grzejnika minimum 45W, zasilanie 230V, mocowanie-szyna TH35
	
	1
	
	
	

	51 12.
	Zestaw komputerowy klasy PC do programowania sterowników PLC
	Komputer klasy PC:

· Pamięć RAM min. 6GB, jeden wolny slot na dodatkową pamięć RAM

· procesor o wydajności zgodnie z testem PassMark nie mniej niż 7745 p., karta graficzna z wyjściem VGA i HDMI,

· Monitor LCD podświetlanie LED przekątna ekranu min. 22’’, wejście HDMI,

· Dysk twardy min. 500GB,

· Klawiatura USB,

· Mysz optyczna USB,

· Nagrywarka DVD-RW,

· System operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem sterownika PLC i panelu HMI (MS Windows 8 lub równoważny)
	
	1
	
	
	


Dot. deklarowanej funkcjonalności:

Funkcjonalność rozumiana jest jako występowanie w oferowanym przez Wykonawcę produkcie określonych funkcji, nie będących koniecznymi, ale których istnienie z punktu widzenia Zamawiającego poprawia walory nabywanego produktu. Odnosi się ona do działania przedmiotu zamówienia oraz spełniania przez niego dodatkowych funkcji
OKREŚLONA FUNKCJONALNOŚĆ DLA TEJ CZĘŚCI:

propozycje min. 10 ćwiczeń do przeprowadzenia dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej na elementach wyposażenia w formie instrukcji pisemnych w dokumencie PDF.

Oświadczamy, że oferowany przedmiot (proszę zaznaczyć odpowiednio):

□ nie posiada określonej powyżej funkcjonalności 

□ posiada określoną powyżej funkcjonalność 

Część 4 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” STANOWISKO BADANIA NAPĘDÓW AUTOMATYKI DOMOWEJ, MASZYN ELEKTRYCZNYCH, SILNIKÓW PRĄDU STAŁEGO, SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH I SYNCHRONICZNYCH- niezbędne wyposażenie
Łączna cena ofertowa brutto: ………………………………………… złotych (liczona jako suma pozycji 1-5 poniższej tabeli)
(słownie: ………………………………………………………………………………………..zł)
w tym:

	Lp.
	Nazwa elementu 
	Opis (wymagania minimalne)
	Oferowany sprzęt

(w tym nazwa producenta, symbol wyrobu) zestawu oraz jego składników 
(jeśli dotyczy)
	Liczba sztuk
	
	Wartość brutto pozycji

(sposób obliczania: cena jednostkowa brutto x ilość)

	52 1.
	Zestaw pomiarowy do badania maszyn elektrycznych
	Skład zestawu:

· Trójfazowy silnik asynchroniczny o parametrach: napięcie znamionowe 400V 50Hz, możliwość połączeń gwiazda/trójkąt, moc znamionowa minimum 0,7 kW, prędkość synchroniczna dla silnika 1500 obr/min , montaż na ramie poprzez łapy

· Silnik prądu stałego bezszczotkowy (BLDC) z magnesami trwałymi, praca S1, moc znamionowa dla prędkości 1500 obr/min od 10 do 20% większa od mocy silnika trójfazowego, regulacja prędkości obrotowej silnika przynajmniej od 750 obr/min do 1850 obr/min przez zmianę napięcia stałego zasilającego, montaż na ramie poprzez łapy

· Moduł hamulca proszkowego lub magnetycznego z wałem umożliwiającym podłączenie silników:

· o momencie hamującym regulowanym o maksymalnej wartości nie mniejszej niż 20Nm,

· z możliwością sterowania poprzez zewnętrzny sterownik jako opcja

· czujnikiem momentu obrotowego z wyjściem analogowym

· Rama (szyna) umożliwiająca montaż wyżej wymienionych elementów w różnych konfiguracjach np.: silnik DC+hamulec+silnik AC, jest ona elementem bazowym i zarazem podstawą zestawu.

Wszystkie maszyny elektryczne oraz moduł hamulca muszą posiadać na swoich osiach zamocowane sprzęgło (kłowe lub wielowpustowe z wkładką elastyczną) umożliwiające szybkie i proste połączenie ich ze sobą w dowolnej konfiguracji.
	
	
	1


	
	

	53 2.
	Falownik wektorowy
	Zasilanie z sieci trójfazowej 400V 50Hz, 3‑fazowy, wektorowy, o mocy dopasowanej do silnika trójfazowego będącego częścią zestawu pomiarowego do badania maszyn elektrycznych.
	
	1
	
	
	

	54 3.
	Przekładniki pomiarowe
	Przekładnik prądowy typu LEM do pomiaru prądu stałego i zmiennego z wyjściem napięciowym 0…10V na prąd znamionowy minimum 100A
	
	4
	
	
	

	55 4.
	Karta pomiarowa USB
	Moduł kontrolno-pomiarowy z interfejsem USB:

· Minimum 4 wejścia analogowe napięciowe ±10V o rozdzielczości minimum 12bitów 

· Częstotliwość próbkowania minimum 50kS/s na kanał

· Sterowniki dla systemu operacyjnego zgodnego z zestawem komputerowym

· Oprogramowanie do akwizycji i prezentacji danych dla systemu zgodnego z zestawem komputerowym
	
	1
	
	
	

	56 5.
	Zestaw komputerowy klasy PC do akwizycji i prezentacji danych z pomiarów
	· Komputer klasy PC:

· Pamięć RAM min. 6GB, jeden wolny slot na dodatkową pamięć RAM

· procesor o wydajności zgodnie z testem PassMark nie mniej niż 7745 p., karta graficzna z wyjściem VGA i HDMI,

· Monitor LCD podświetlanie LED przekątna ekranu min. 22’’, wejście HDMI,

· Dysk twardy min. 500GB,

· Klawiatura USB,

· Mysz optyczna USB,

· Nagrywarka DVD-RW,

· System operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem falownika o ile takie występuje oraz kartą pomiarową USB (MS Windows 8 lub równoważny)
	
	1
	
	
	


Dot. deklarowanej funkcjonalności:

Funkcjonalność rozumiana jest jako występowanie w oferowanym przez Wykonawcę produkcie określonych funkcji, nie będących koniecznymi, ale których istnienie z punktu widzenia Zamawiającego poprawia walory nabywanego produktu. Odnosi się ona do działania przedmiotu zamówienia oraz spełniania przez niego dodatkowych funkcji
OKREŚLONA FUNKCJONALNOŚĆ DLA TEJ CZĘŚCI:

propozycje min. 10 ćwiczeń do przeprowadzenia dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej na elementach wyposażenia w formie instrukcji pisemnych w dokumencie PDF.

Oświadczamy, że oferowany przedmiot (proszę zaznaczyć odpowiednio):

□ nie posiada określonej powyżej funkcjonalności 

□ posiada określoną powyżej funkcjonalność 

Część 5 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” STANOWISKO TESTOWANIA I SYMULACJI INSTALACJI „INTELIGENTNY DOM” - niezbędne wyposażenie
Łączna cena ofertowa brutto: ………………………………………… złotych (liczona jako suma pozycji 1-15 poniższej tabeli)
(słownie: ………………………………………………………………………………………..zł)
w tym:

	Lp.
	Nazwa elementu 
	Opis (wymagania minimalne)
	Oferowany sprzęt

(w tym nazwa producenta, symbol wyrobu) zestawu oraz jego składników 
(jeśli dotyczy)
	Liczba sztuk
	
	Wartość brutto pozycji

(sposób obliczania: cena jednostkowa brutto x ilość)

	57 1.
	Moduł bazowy systemu „inteligentny dom”
	Funkcjonalność modułu bazowego:

· sterowanie minimum 8 urządzeniami (dołączone muszą być moduły wykonawcze o ile wymagane do sterowania urządzeniami),

· możliwość podłączenia minimum 8 sensorów (czujników),

· sterowania panelem dotykowym,

· programowanie z komputera,

· interfejs serwisowy do programowania wraz z odpowiednim kablem - jeśli wymagany

· interfejs Ethernet lub WiFi - wbudowany lub jako rozszerzenie

· licencjonowane oprogramowanie do programowania modułu bazowego

· panel dotykowy kompatybilny z modułem bazowym systemu -  może występować jako moduł lub jako integralna część modułu bazowego, musi umożliwiać sterowanie systemem
	
	1
	
	
	

	58 2.
	Czujnik temperatury 
	Sensor kompatybilny z modułem bazowym systemu
	
	4
	
	
	

	59 3.
	Czujnik zmierzchowy lub czujnik oświetlenia
	Sensor kompatybilny z modułem bazowym systemu
	
	2
	
	
	

	60 4.
	Układ zdalnego bezprzewodowego sterowania 
	Pilot wraz z odbiornikiem (o ile wymagany do poprawnego działania z resztą systemu) z możliwością sterowania minimum pięcioma różnymi urządzeniami, całość kompatybilna z modułem bazowym systemu
	
	1
	
	
	

	61 5.
	Zasilacz buforowy (UPS)
	Moc min. 650VAr, sterowanie komputerem poprzez port USB, Wbudowany wyświetlacz LCD przedstawiający stan zasilacza, załączone przewody niezbędne do podłączenia komputera
	
	1
	
	
	

	62 6.
	Zasilacz impulsowy na szynę TH35
	Napięcie zasilania AC230V 50Hz, Napięcie wyjściowe DC24V 4A
	
	1
	
	
	

	63 7.
	Stycznik mocy
	Stycznik mocy 3-biegunowy, obciążalność dla typu AC3 400V minimum 3kW do 5,5kW, cewka DC 24V,wbudowany dodatkowy styk pomocniczy 1NO, możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły styków pomocniczych od strony czoła
	
	20
	
	

	64 8.
	Moduły styków pomocniczych dla stycznika mocy
	Styki pomocnicze: 2 normalnie otwarte i 2 normalnie zwarte (2NO+2NC)
	
	20
	
	

	65 9.
	Moduł przekaźnikowy
	Przekaźnik z podstawką na napięcie DC 24V, montaż na szynie TH35, minimum 1 zestyk przełączalny 6A lub wyjście SSR
	
	5
	
	
	

	66 10.
	Zestaw komputerowy klasy PC do programowania sterowników PLC
	Komputer klasy PC:

· Pamięć RAM min. 6GB, jeden wolny slot na dodatkową pamięć RAM

· procesor o wydajności zgodnie z testem PassMark nie mniej niż 7745 p., karta graficzna z wyjściem VGA i HDMI,

· Monitor LCD podświetlanie LED przekątna ekranu min.22’’, wejście HDMI,

· Dysk twardy min 500GB,

· Klawiatura USB,

· Mysz optyczna USB,

· Nagrywarka DVD-RW,

· System operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem zasilacza buforowego oraz oprogramowaniem modułu bazowego systemu „inteligentny dom” (MS Windows 8 lub równoważny)
	
	1
	
	
	

	67 11.
	Regulator - kompensator mocy biernej
	Mikroprocesorowy regulator cyfrowy do automatycznej regulacji współczynnika mocy z wyjściami przekaźnikowymi do załączania i wyłączania kondensatorów, ilość stopni regulacji minimum 5 z możliwością rozbudowy, zasilanie 400V 50Hz, prąd znamionowy 5A, wbudowany panel przedni (wyświetlacz, klawiatura), ustawianie parametrów regulacji z wbudowanego panelu, port optyczny do programowania na panelu przednim: izolowany galwanicznie, wodoodporny, kompatybilny z modułem USB lub Wi-Fi, możliwość dalszej rozbudowy o moduły rozszerzeń (interfejs komunikacji: RS232, RS485, USB; dodatkowe wyjścia przekaźnikowe)
	
	1
	
	
	

	68 12.
	Kondensator energetyczny trójfazowy do kompensacji mocy biernej
	1,5 kVar/ 400V, wyposażony w listwę zaciskową i rezystory rozładowcze
	
	2
	
	
	

	69 13.
	Kondensator energetyczny trójfazowy do kompensacji mocy biernej
	2,5 kVar/ 400V, wyposażony w listwę zaciskową i rezystory rozładowcze
	
	2
	
	
	

	70 14.
	Stycznik do łączenia baterii kondensatorów
	Napięcie cewki 230V 50Hz, zdolność łączeniowa styków głównych minimum 5kVar/400V, styki pomocnicze minimum: 1NO+1NC
	
	4
	
	
	

	71 15.
	Przekładnik prądowy 
	Prąd strony pierwotnej od 30 do 55A, prąd strony wtórnej 5A, klasa dokładności maksymalnie 1
	
	1
	
	
	


Dot. deklarowanej funkcjonalności:

Funkcjonalność rozumiana jest jako występowanie w oferowanym przez Wykonawcę produkcie określonych funkcji, nie będących koniecznymi, ale których istnienie z punktu widzenia Zamawiającego poprawia walory nabywanego produktu. Odnosi się ona do działania przedmiotu zamówienia oraz spełniania przez niego dodatkowych funkcji
OKREŚLONA FUNKCJONALNOŚĆ DLA TEJ CZĘŚCI:

propozycje min. 10 ćwiczeń do przeprowadzenia dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej na elementach wyposażenia w formie instrukcji pisemnych w dokumencie PDF.

Oświadczamy, że oferowany przedmiot (proszę zaznaczyć odpowiednio):

□ nie posiada określonej powyżej funkcjonalności 

□ posiada określoną powyżej funkcjonalność 

1. Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

3. Cena oferty wskazana powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym wszystkie niezbędne opłaty związane z dostawą, montażem i gwarancją.

4. Na wyposażenie będące przedmiotem dostawy udzielamy gwarancji na wymagany okres wskazany w SIWZ.
5. Oświadczamy, iż przedmiot oferty jest zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy szczegółowe opisy techniczne, funkcjonalne, katalogi producenta, certyfikaty pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i wyposażenia z wymaganiami SIWZ. Oświadczamy, iż całość wyposażenia objętego zamówieniem spełnia wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE / lub innego równoważnego certyfikatu……………………………………………………………. Deklarację zgodności z normą CE lub inny równoważny certyfikat zobowiązujemy się dostarczyć wraz z dostawą wyposażenia do wglądu.

6. Oświadczamy, iż będące przedmiotem oferty Wyposażenie zostało dobrane w sposób zapewniający ich montaż w budynku szkoły.
7. Oświadczamy, będące przedmiotem oferty Wyposażenie jest profesjonalne, fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, nie regenerowane i nie powystawowe oraz jego zakup i korzystanie zgodnie z przeznaczeniem nie narusza prawa, w tym również praw osób trzecich.

8. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w ustalonym terminie do dnia 19 grudnia 2014 r.
9. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

10. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

11. Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizację zamówienia w części………………….

12. Oświadczamy, że formularz ofertowy z innymi załączonymi dokumentami został podpisany przez osobę/y właściwie umocowaną/e. 

Do formularza ofertowego składamy następujące załączniki:

1…………………………………………..

2…………………………………………..

3…………………………………………..

Podpisano: 







........................................................................................








 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Załącznik nr 3
 ….............................................

 
 (miejscowość, data)

 …......................................................

 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE 
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę, instalację i uruchomienie fabrycznie nowego profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 (jeżeli nie dotyczy odpowiednio skreślić)

1) Część 1 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom”- stoły montażowe do stanowisk z niezbędnym wyposażeniem
2) Część 2 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” PODZESPOŁY WYPOSAŻENIA DO STANOWISK LABORATORYJNYCH
3) Część 3 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” STANOWISKO NAUKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW I NAUKI PODSTAW STEROWANIA - niezbędne wyposażenie

4) Część 4 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” STANOWISKO BADANIA NAPĘDÓW AUTOMATYKI DOMOWEJ, MASZYN ELEKTRYCZNYCH, SILNIKÓW PRĄDU STAŁEGO, SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH I SYNCHRONICZNYCH- niezbędne wyposażenie
5) Część 5 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” STANOWISKO TESTOWANIA I SYMULACJI INSTALACJI „INTELIGENTNY DOM” - niezbędne wyposażenie
oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) spełniamy warunki dotyczące:

· Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

· Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenie.
· Dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

· Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 






…..................................................................................








(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Załącznik nr 4

 
................................................

 
(miejscowość, data)

.....................................................................

 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę, instalację i uruchomienie fabrycznie nowego profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 (jeżeli nie dotyczy odpowiednio skreślić)

1) Część 1 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom”- stoły montażowe do stanowisk z niezbędnym wyposażeniem
2) Część 2 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” PODZESPOŁY WYPOSAŻENIA DO STANOWISK LABORATORYJNYCH
3) Część 3 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” STANOWISKO NAUKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW I NAUKI PODSTAW STEROWANIA - niezbędne wyposażenie

4) Część 4 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” STANOWISKO BADANIA NAPĘDÓW AUTOMATYKI DOMOWEJ, MASZYN ELEKTRYCZNYCH, SILNIKÓW PRĄDU STAŁEGO, SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH I SYNCHRONICZNYCH- niezbędne wyposażenie
5) Część 5 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” STANOWISKO TESTOWANIA I SYMULACJI INSTALACJI „INTELIGENTNY DOM” - niezbędne wyposażenie
oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
· nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.







..................................................................................................








(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 5
...............................................

 
(miejscowość, data)

..............................................

 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę, instalację i uruchomienie fabrycznie nowego profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 (jeżeli nie dotyczy odpowiednio skreślić)

1) Część 1 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom”- stoły montażowe do stanowisk z niezbędnym wyposażeniem
2) Część 2 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” PODZESPOŁY WYPOSAŻENIA DO STANOWISK LABORATORYJNYCH
3) Część 3 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” STANOWISKO NAUKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW I NAUKI PODSTAW STEROWANIA - niezbędne wyposażenie

4) Część 4 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” STANOWISKO BADANIA NAPĘDÓW AUTOMATYKI DOMOWEJ, MASZYN ELEKTRYCZNYCH, SILNIKÓW PRĄDU STAŁEGO, SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH I SYNCHRONICZNYCH- niezbędne wyposażenie
5) Część 5 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” STANOWISKO TESTOWANIA I SYMULACJI INSTALACJI „INTELIGENTNY DOM” - niezbędne wyposażenie
zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, że     nie należymy   /   należymy    (niepotrzebne skreślić)     do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *

* w przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

………………………………………………………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 6
PROJEKT - UMOWA DOSTAWY Nr ………….

zawarta w dniu ................ pomiędzy:

Powiatem Lęborskim, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5, 

zwanym dalej „Odbiorcą”,

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Lęborskiego w osobach:

…………….……………. – ……………………………

…………….……………. – …………………………………… 

przy kontrasygnacie Skarbnika – ………………………………..

a 

……………………………………………………………………………. zwanym dalej „Dostawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zleceniodawcę wyboru Zleceniobiorcy, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

§ 1

1. Odbiorca powierza, a Dostawca przyjmuje do wykonania realizację zamówienia publicznego Dostawę, instalację i uruchomienie fabrycznie nowego profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

część …………………… 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa następującego sprzętu: ………………………………..
3. Dostawca oświadcza, iż sprzęt i wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia jest profesjonalne i fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używane, nie regenerowane, nie powystawowe. Przedmiot umowy odznacza się wysoką trwałością, zaś jego zakup i korzystanie zgodne jest z jego przeznaczeniem i nie narusza prawa, w tym również praw osób trzecich, a ponadto w zakresie bezpieczeństwa odpowiada w szczególności normie CE lub równoważnej wskazanej w ofercie Dostawcy. Dostarczane produkty wykonane są w 100% z fabrycznie nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. 
4. W ramach wykonania umowy Dostawca zobowiązuje się, za zapłatą wynagrodzenia określonego § 3 ust. 1, do wykonania na rzecz Zamawiającego:

a) dostawy sprzętu do siedziby Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1 we wskazanej formie, na własny koszt i ryzyko oraz wstępnego rozruchu dostarczonego wyposażenia najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dostawy,
b) świadczenia serwisu gwarancyjnego w zakresie określonym w § 6 niniejszej umowy.

§ 2

Zleceniobiorca wykona przedmiot umowy określony w § 1 w terminie do 19 grudnia 2014 r.
§ 3

1.
Za wykonanie przedmiotu umowy Dostawca otrzyma od Odbiorcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……………………………….zł brutto, słownie: ………………………...………… Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.
W cenie sprzętu zawarte są wszystkie niezbędne opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca gwarantuje stałość cen dostarczonego sprzętu w okresie realizacji umowy.

3.
Dostawca wystawi fakturę za realizację przedmiotu zamówienia po dostarczeniu sprzętu oraz podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

4.
Odbiorca zobowiązuje się zapłacić należność przelewem na konto Dostawcy, w ciągu 14 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Dostawcę faktury.

5.
Odbiorca (w związku z finansowaniem ze środków unijnych) zastrzega sobie i instytucjom upoważnionym do kontroli prawo wglądu do dokumentów Dostawcy związanych z realizowaniem zamówienia, w tym dokumentów finansowych.

6.
Faktura za wykonaną dostawę wystawiana będzie na: Powiat Lęborski, NIP 841-160-90-72, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

7.
Płatność za fakturę zostanie dokonana pod warunkiem dysponowania przez Odbiorcę środkami przekazanymi na wyodrębniony rachunek bankowy Odbiorcy przez Instytucję Pośredniczącą. 

8.
W przypadku braku środków, o jakich mowa w ust. 7 na rachunku Odbiorcy, płatność z tytułu niniejszej umowy nie będzie uznana za opóźnioną.

9.
Za datę zapłaty uważa się datę skutecznego obciążenia rachunku Odbiorcy.

§ 4

1. Dostawca do 4 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Odbiorcy wstępny harmonogram dostaw z podaniem terminów dostaw i montażu. Przedstawiony przez Dostawcę harmonogram musi być zatwierdzony i podpisany przez Odbiorcę. Harmonogram może być w każdej chwili zmieniony na pisemną prośbę każdej ze stron pod warunkiem, że zmiana jest uzasadniona. Wniosek o zmianę harmonogramu i jego zmiana wymaga formy pisemnej.
2. Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia odpowiednio opakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Razem z przedmiotem zamówienia dostarczy w języku polskim dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi zawierającą wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje, płyty CD wraz z dokumentacją i sterownikami (jeżeli dotyczy) oraz katalogi części zamiennych lub eksploatacyjnych (jeśli będą dostępne).

3. Dostawca dostarczy oprogramowanie niezbędne do prawidłowej pracy dostarczonego wyposażenia. 

4. Dostawca dołączy do oferty karty techniczne (karty katalogowe, dane techniczne) określające parametry oferowanego wyposażenia. 

5. Wyposażenie zostanie dostarczone do wskazanego miejsca w siedzibie szkoły Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1. Osobą odpowiedzialną za odbiór urządzeń i nadzór ze strony Odbiorcy jest ……………….., tel. ……………...., e-mail:………. lub inna osoba wskazana przez Odbiorcę.

6. Dostawa wraz z rozruchem dostarczonego Wyposażenia musi być zgodna z zapisami SIWZ, instrukcjami producenta, obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, normami oraz wskazaniami przedstawiciela Odbiorcy. 

§ 5

1. Sprzęt odbierany będzie w siedzibie Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1 i tam będzie użytkowany.

2. Przekazanie sprzętu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, podpisanego bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Odbiorcy i Dostawcy.

3. Po podpisaniu protokołu i uregulowaniu płatności wynikającej z faktury sprzęt przechodzi na własność Odbiorcy.

4. Jeśli dostarczone wyposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu lub rozruchu, zostaną przez Dostawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru.

5. Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Dostawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Dostawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac rozruchowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostaw i miejsca rozruchu. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas dostawy i rozruchu z winy Dostawcy będą usuwane przez niego bezpłatnie.

6. Dostawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu dokonania pisemnego odbioru końcowego (bez uwag) potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Odbiorcy.

7. Dostarczone wyposażenie powinno być kompletne, sprawne i gotowe do pracy. Gotowość techniczna powinna być poprzedzona testami, uzgodnionymi z Odbiorcą, przeprowadzonymi z użyciem materiałów, narzędzi i programów dobranych oraz dostarczonych przez Dostawcę. Testy należy przeprowadzić z udziałem przedstawicieli Odbiorcy, a fakt ten odnotować w protokole odbioru.
8. Dostawca zobowiązany jest do uruchomienia sprzętu najpóźniej w ciągu 7 dni od dostawy.

§ 6

1. Dostawca zapewnia co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji na zestawy komputerowe, monitory oraz co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji na wszystkie pozostałe pozycję wyposażenia wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, licząc od daty podpisania przez Odbiorcę protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu przez Odbiorcę protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego.

3. Karty gwarancyjne muszą być dostarczone dla każdego urządzenia osobno. Każdy element zamówienia należy traktować jako osobną całość i musi zostać dostarczony jako urządzenie kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem.

4. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Odbiorcy przechowywania opakowań, w których urządzenia zostaną dostarczone (Odbiorca może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej).

5. Odbiorca zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Dostawcę.

6. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych sprzętów objętych przedmiotem zamówienia.

7. Pierwsze uruchomienie urządzeń oraz ewentualne szkolenia z zakresu obsługi urządzeń zapewnia Dostawca zgodnie z warunkami gwarancji przez uprawnionego serwisanta. Dostawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez przedstawiciela Odbiorcy usterek. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1 Dostawca zapewni :

1) odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, na własny koszt

2) dostawę naprawionego sprzętu do ww. szkoły na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 25 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby ww. szkoły 

3) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 25 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby ww. szkoły, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi

8. Dostawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia.

9. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają Dostawcę.

10. Gwarancja obejmuje uprawnienie Odbiorcy do żądania wymiany wyposażenia na wolne od wad lub nieodpłatnej jego naprawy. Dostawca zobowiązany jest w zakresie gwarancji między innymi do świadczenia nieodpłatnej tj. wliczonej w cenę oferty bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych wynikających z warunków gwarancji i naprawy w okresie gwarancyjnym w miejscu użytkowania (gwarancja on-site).

11. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy.

12. W przypadku dwukrotnej awarii tego samego wyposażenia lub jego elementu Dostawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego wyposażenia lub jego elementu na nowy.

13. W okresie gwarancji Dostawca zapewni wsparcie techniczne, które Odbiorca rozumie: "Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Dostawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze."

§ 7

KONTROLA

1. Odbiorca zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy oraz prawo wglądu do dokumentów Dostawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych. Dostawca jest zobowiązany udzielić Odbiorcy wszelkich informacji niezbędnych do oceny należytego wykonania przedmiotu umowy.

2. W okresie do 31 grudnia 2020 r. umożliwienia Odbiorcy lub innym instytucjom/podmiotom do tego uprawnionym nieograniczonego prawa wglądu do dokumentów związanych z realizowanym zamówieniem, w tym dokumentów finansowych.

3. W przypadku zmiany okoliczności, w tym przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust.2 Odbiorca powiadomi pisemnie Dostawcę przed upływem terminu określonego w ust.2.
§ 8

1.  Dostawca zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać dostawę na warunkach określonych w umowie.

2. Realizacja Umowy będzie odbywać się zgodnie z zatwierdzoną umową o dofinansowanie projektu p.n. „ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim” nr UDA-POKL.09.02.00-22-129/12-00 z dnia 29.08.2013 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

§ 9

KARY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Dostawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

2. Ustala się odpowiedzialność Dostawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych.

3. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Dostawcę, zapłaci on Odbiorcy karę umowną 
w wysokości 20% wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 3 ust.1

4. W przypadku niedostarczenia sprzętu w całości zgodnego z SIWZ w terminie do 19 grudnia 2014 r., Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki.
5. Odbiorca, zgodnie z art. 746 k.c., ma prawo odstąpić od umowy w przypadku niewywiązania się Dostawcy z ustalonych warunków realizacji zamówienia. 

6. Odbiorca może odstąpić od umowy, naliczając karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku, gdy pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Odbiorcy, Dostawca w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. 

7. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Odbiorca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

8. Kary umowne zostaną potrącone przez Odbiorcę z faktur wystawionych przez Dostawcę, na co Dostawca wyraża zgodę.

§ 10

1. Dostawca wyznacza do kontaktów roboczych w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy – ………………., tel. kontaktowy …………………., e-mail: …………………………………………….. Odbiorca wyznacza do kontaktów roboczych w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy – ………………., tel. kontaktowy …………………., e-mail: ……………………………………………..
2. Zmiana osoby uprawnionej do kontaktów nie stanowi zmiany umowy i może być dokonana w każdym czasie na podstawie pisemnego zawiadomienia każdej ze stron. 

§ 11

1. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu. 
2. W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie:
a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy dokonanej w trakcie trwania umowy

b) zastąpienia przedmiotu umowy innym modelem o niegorszych parametrach niż oferowane w ofercie w przypadku wystąpienia sytuacji, gdy pojawi się nowy model, a produkcja obecnego zostanie zaprzestana.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zleceniodawcy. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Dostawca, 
a dwa - Odbiorca. 

ODBIORCA:                                                             


  DOSTAWCA:

……………………………………




…………………………………………...

KONTRASYGNATA SKARBNIKA: 

…………………………………………………

22

[image: image1.png]