WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I MALOWANIE POMIESZCZEŃ NR 208 I 209

Obiekt :	ROBOTY REMONTOWE

Adres :	84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5

WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny  R-g :  	...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  	............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  	............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  	....................................................................................................................................

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

a.	Wymiana instalacji elektrycznej

1.	KNR  403-1133-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  4,000	szt	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Demontaż przykręcanych opraw żarowych 3x75 W

2.	KNR  403-1133-09-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  4,000	szt	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Demontaż opraw jarzeniowych 2x36 W

3.	KNR  403-1124-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	szt	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Demontaż łączników instalacyjnych na prąd o natężeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe

4.	KNR  403-1122-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  9,000	szt	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe

5.	KNR  403-1148-01-00  WACETOB Warszawa	  11,000	szt	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Demontaż puszek wtynkowych w instalacjach elektrycznych: puszka końcowa

6.	KNR  403-1148-02-00  WACETOB Warszawa	  8,000	szt	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Demontaż puszek wtynkowych w instalacjach elektrycznych: puszka trójnikowa lub krzyżowa

7.	KNR  403-1116-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  35,000	m	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Demontaż przewodów: wtynkowych  na podłożu ceglanym lub beton.

8.	KNR  403-1001-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  143,000	m	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Ręczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podłożu: z cegły

9.	KNR  403-1006-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  3,000	szt	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Ręczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły otworów o długości przebicia do 1/2 cegły i średnicy: do

25 mm

10.	KNR  403-1007-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	szt	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I MALOWANIE POMIESZCZEŃ NR 208 I 209

a. Wymiana instalacji elektrycznej

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

Ręczne przebijanie w ścianach lub stropach z betonu, otworów o długości przebicia od 10 do 20 cm i średnicy:

do  25 mm

11.	KNR  508-0210-01-15  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  57,000	m	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach

bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do  6 mm2 Cu -  YDYp   3x1,5  750V

12.	KNR  508-0210-02-13  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  86,000	m	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach

bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 12 mm2 Cu -  YDYp   3x2,5  750V

13.	KNR  403-1012-02-00  WACETOB Warszawa	  143,000	m	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: ponad 25 do 50

mm

14.	KNR  403-1014-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,110	m3	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Ręczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej

15.	KNR  508-0301-23-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  22,000	szt	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez wykonanie otworów: w cegle,

sposobem ręcznym

16.	KNR  508-0302-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  17,000	szt	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm , 1-wylotowych, mocowanych na

zaprawie gipsowej lub cementowej

17.	KNR  508-0302-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  5,000	szt	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 80 mm , mocowanych na zaprawie gipsowej

lub cementowej, przy przekroju dołączanego przewodu i ilości wylotów: do 2,5 mm2

18.	KNR  508-0309-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  17,000	szt	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: podtynkowych w puszkach  zaciskami wago

19.	KNR  508-0307-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	szt	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy

świecznikowy

20.	KNR  508-0817-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  8,000	szt	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I MALOWANIE POMIESZCZEŃ NR 208 I 209

a. Wymiana instalacji elektrycznej

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

Montaż złączy na przewodach instalacyjnych: 3 biegunowych

21.	KNR  508-0502-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  8,000	kpl	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podłoża gipsowego lub gazobetonowego pod oprawy oświetleniowe przykręcane za pomocą: 2

kołków rozporowych

22.	KNR  508-0504-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  4,000	szt	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych żarowych, rodzaju: przykręcane,

końcowe 2x75W

23.	KNR  508-0504-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  4,000	szt	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych żarowych, rodzaju: przykręcane,

końcowe(oprawy z demontażu)

24.	KNR  401-0108-17-00  IGM Warszawa	  1,000	m3	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem

25.	KNR  401-0108-08-00  IGM Warszawa	  1,000	m3	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej

pierwszego

26.	KNR  403-1202-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  4,000	pomiar	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy

27.	KNR  403-1205-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  17,000	pomiar	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: następny pomiar po pierwszym

b.	Malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznej

28.	KNR  401-1202-09-10  IGM Warszawa	  129,700	m2	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

29.	KNR  401-0430-10-00  IGM Warszawa	  5,000	m	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Demontaż opasek drzwiowych(analogia)

30.	KNR  202-2004-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,040	m2	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zabudowa otworu drzwiowego płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych

pojedynczych: jednowarstwowa 100-01

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I MALOWANIE POMIESZCZEŃ NR 208 I 209

b. Malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznej

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

31.	KNR  401-0815-05-00  IGM Warszawa	  1,200	m	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Uzupełnienie listew przyściennych po zabudowie otworu drzwiowego

32.	KNR  202-0925-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  43,900	m2	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Osłony stolarki i podłóg folią budowlaną osłonową

33.	KNR  508-0114-02-00  WACETOB Warszawa	  12,000	m	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wymiana przykryw listew elektroinstalacjnych

34.	KNR  202-0815-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  31,120	m2	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Gładź gipsowa na sufitach  dwuwarstwowa

35.	KNR  202-0815-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  98,600	m2	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Gładź gipsowa na ścianach dwuwarstwowa

36.	KNR  202-1505-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  129,700	m2	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem

37.	KNR  401-1212-19-00  IGM Warszawa	  4,800	m2	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża

38.	KNR  401-1212-28-00  IGM Warszawa	  2,600	m	...............................	...............................

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem

podłoża

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T	............................................