BIURO OBSŁUGI KLIENTA  - ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

a.	Roboty wyburzeniowe

1.	KNR  401-0354-04-00  IGM Warszawa	2,000	szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych  o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2

2.	KNR  401-0354-05-00  IGM Warszawa	4,310	m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2

1.94 * 1.1 + 0.92 * 2.37 =	4,314

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  4,310	m2

3.	KNR  401-0354-11-00  IGM Warszawa	12,600	m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie z muru: podokienników

2.0 * 2 + 1.5 * 2 + 2.35 * 2 + 0.9 =	12,600

Razem  przedmiar =	  12,600	m

4.	KNR  402-0520-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,000	kpl

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Demontaż grzejnika żeliwnego, członowego o powierzchni ogrzewalnej: do 2,5 m2

5.	ZAŁ.1 - KNNR  003-0301-01-00  MRRiB	3,020	m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Rozbiórka wykonana ręcznie, konstrukcji z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

(1.61 + 5.92) * 3.35 * 0.14 - (0.74 * 2.1 + 1.91 * 1.1) * 0.14 =	3,020

Razem  przedmiar =	  3,020	m3

6.	ZAŁ.1 - KNNR  003-0601-01-00  MRRiB	47,130	m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Ręczne odbicie tynków, bez względu na rodzaj podłoża, przy tynkach z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej

na ścianach, filarach, pilastrach

(3.23 + 0.41 * 2 + 0.4 * 2 + 0.46 * 2 + 1.02 + 4.41 + 1.2 + 1.52 + 3.09) * 3.4 - (1.83 * 2.24 * 2 + 0.78 * 1.2 + 1.43 * 1.1) =	47,127

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  47,130	m2

7.	KNR  401-0330-07-00  IGM Warszawa	1,620	m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie wnęk w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości wnęki: ponad 1/2 do 1 cegły

1.43 * 1.13 =	1,616

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  1,620	m2

8.	KNR  404-1101-01-00  IGM Warszawa	4,840	m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : - ciągnikiem kołowym z

BIURO OBSŁUGI KLIENTA  - ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE

a. Roboty wyburzeniowe

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

przyczepą

3.02 + 1.62 * 0.25 + 47.13 * 0.03 =	4,839

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  4,840	m3

9.	KNR  404-1101-04-00  IGM Warszawa	4,840	m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km : - ciągnikiem kołowym z

przyczepą(dalsze 6km)

b.	Roboty remontowe

10.	ZAŁ.1 - KNNR  002-1702-01-00  MRRiB	16,900	m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych, z pokryciem obustronnym -

jednowarstwowe

(5.93 + 5.08) * 3.4 - (3.83 * 1.59 + 0.85 * 2.52 + 4.1 * 3.0) =	16,902

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  16,900	m2

11.	KNR  202-0616-04-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa	33,800	m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje pionowe z folii PE

16.9 * 2 =	33,800

Razem  przedmiar =	  33,800	m2

12.	KNR  202-2011-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	17,600	m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych

5.1 + 12.5 =	17,600

Razem  przedmiar =	  17,600	m2

13.	KNR  202-2006-01-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	47,130	m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni ścian, na zaprawie, bez

pasków, przy grubości płyt: 12,5 mm

14.	KNR  202-2006-05-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,570	m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni ościeży, na zaprawie, przy

grubości płyt: 12,5 mm

(1.83 * 2 + 2.24 * 4 + 0.78 + 1.2 * 2 + 1.43 + 1.1 * 1) * 0.14 =	2,566

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  2,570	m2

15.	KNR  023-2612-08-00  IGM Warszawa	56,400	m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ochrona narożników wypukłych kątown.metalowym

BIURO OBSŁUGI KLIENTA  - ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE

b. Roboty remontowe

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

1.84 * 2 + 2.24 * 4 + 0.78 + 1.2 * 2 + 1.43 + 1.1 * 2 + 3.83 + 1.59 * 2 + 0.85 + 2.52 * 2 + 4.0 * 3.0 * 2 =	56,350

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =	  56,400	m

16.	ZAŁ.1 - KNNR  007-0503-03-00  MRRiB	18,390	m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż okien nieotwieranych aluminiowych oszklonych, o powierzchni ponad 2,0 m2

4.1 * 3.0 + 3.83 * 1.59 =	18,390

Razem  przedmiar =	  18,390	m2

17.	ZAŁ.1 - KNNR  007-0503-02-00  MRRiB	1,573	m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż okien nieotwieranych aluminiowych oszklonych, o powierzchni ponad 1,0 do 2,0 m2

1.43 * 1.1 =	1,573

Razem  przedmiar =	  1,573	m2

18.	ZAŁ.1 - KNNR  007-0503-08-00  MRRiB	2,142	m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż drzwi aluminiowych oszklonych przymykowych

0.85 * 2.52 =	2,142

Razem  przedmiar =	  2,142	m2

19.	KNR  023-2612-08-00  IGM Warszawa	26,630	m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Obramowanie okien listwą kątową nierdzewną

3.83 + 1.59 * 2 + 1.43 + 1.1 * 2 + 0.85 + 2.52 * 2 + 4.1 + 3.0 * 2 =	26,630

Razem  przedmiar =	  26,630	m

20.	KNR  202-1038-01-00  WACETOB Warszawa	7,663	m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż rolet antywłamaniowych

3.83 * 1.59 + 1.43 * 1.1 =	7,663

Razem  przedmiar =	  7,663	m2

21.	KNR  401-1111-01-00  IGM Warszawa	9,180	m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wyjęcie szyb z ram okiennych lub drzwiowych: drewnianych

0.78 * 1.2 + 1.84 * 2.24 * 2 =	9,179

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  9,180	m2

22.	KNR  401-1211-01-00  IGM Warszawa	1,640	m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni: do 1,0 m2

0.78 * 1.2 * 1.75 =	1,638

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  1,640	m2

BIURO OBSŁUGI KLIENTA  - ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE

b. Roboty remontowe

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

23.	KNR  401-1211-02-00  IGM Warszawa	16,490	m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni: ponad 1,0 m2

1.84 * 2.24 * 2 * 2.0 =	16,486

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  16,490	m2

24.	KNR  401-1101-02-20  IGM Warszawa	9,180	m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych, zdejmowanych, pojedynczych, szkłem płaskim ciągnionym,

bezbarwnym o grubości 3 mm , na kit podwójny, przy powierzchni szyby: ponad 0,1 do 0,5 m2

25.	KNR  401-1209-05-00  IGM Warszawa	1,640	m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni: ponad 0,5 do 1,0 m2

26.	KNR  401-1209-06-00  IGM Warszawa	16,490	m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni: ponad 1,0 m2

27.	ZAŁ.1 - KNNR  002-1101-01-00  MRRiB	0,936	m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Okna zespolone  drewniane jednoramowe, fabrycznie wykończone, o powierzchni: do 1,0 m2

0.78 * 1.2 =	0,936

Razem  przedmiar =	  0,936	m2

28.	ZAŁ.1 - KNNR  002-1101-03-00  MRRiB	8,243	m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Okna zespolone drewniane jednoramowe, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 2,0 m2

1.84 * 2.24 * 2 =	8,243

Razem  przedmiar =	  8,243	m2

29.	ZAŁ.1 - KNNR  002-1207-01-00  MRRiB	17,600	m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Samopoziomujący podkład podłogowy  pod posadzki z  wykładzin - jastrych zespolony grub. 25 mm

12.5 + 5.1 =	17,600

Razem  przedmiar =	  17,600	m2

30.	ZAŁ.1 - KNNR  002-1206-02-00  MRRiB	17,600	m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych

31.	KNR  202-1113-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	26,150	m

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dopłata za wywinięcie cokolika  wysokości 10cm

5.93 + 5.08 - 0.85 + 15.99 =	26,150

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  26,150	m

BIURO OBSŁUGI KLIENTA  - ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE

b. Roboty remontowe

Str: 5

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

32.	KNR  202-1112-09-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	20,220	m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC

17.6 + 26.15 * 0.1 =	20,215

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  20,220	m2

33.	KNR  202-1036-04-00  WACETOB Warszawa	28,380	m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż na ścianach paneli   ( okleina  laminat brzoza)

(5.21 + 5.93 + 5.08) * 3.4 - (1.43 * 1.1 + 1.57 * 2.97 + 3.83 * 1.59 + 0.85 * 2.52 + 4.1 * 3.0) =	28,380

Razem  przedmiar =	  28,380	m2

34.	KNR  018-2614-02-00  IGM Warszawa	76,100	m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. ]

Montaż  listew rozdzielajacych ze stali nierdzewnej

2.21 * 5 + 3.3 * 3 + 1.25 * 5 + 5.93 + 4.94 * 2 + 0.95 * 8 + 5.08 + 3.4 * 6 =	76,090

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =	  76,100	m

35.	KNR  202-1505-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	91,500	m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą emulsyjną płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych: dwukrotne, z przygotowaniem i

gruntowaniem

(5.93 + 5.08) * 3.4 - (3.83 * 1.59 + 4.1 * 3.0) + 16.0 * 3.4 + 12.5 + 5.1 + 1.02 * 0.4 =	91,452

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =	  91,500	m2

36.	KNR  202-1217-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	13,800	m

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Cokół z blachy nierdzewnej

5.21 + 5.93 + 5.08 - (1.57 + 0.85) =	13,800

Razem  przedmiar =	  13,800	m

37.	ZAŁ.1 - KNNR  004-0418-07-00  MRRiB	2,000	szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości: 600-900 mm i dł.do 1600 mm

38.	KNR  402-0517-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,000	kpl

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika, stalowego płytowego lub do konwektora, o średnicy: 20 mm i złączach

spawanych

39.	KNR  000-0309-03-10  INSTAL Warszawa	2,000	szt

[ Wydanie - Warszawa 1996 ]

Montaż głowic w zaworach termostatycznych

40.	KNR  401-1212-28-00  IGM Warszawa	8,000	m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

BIURO OBSŁUGI KLIENTA  - ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE

b. Roboty remontowe

Str: 6

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża

41.	KNR  401-1202-09-10  IGM Warszawa	27,700	m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Zeskrobanie i zmycie starej farby  na ścianach

5.93 * 2.26 + (5.93 + 2.26 * 2) * 1.37 =	27,718

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =	  27,700	m2

42.	KNR  401-0713-01-00  IGM Warszawa	13,100	m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z uprzednim zeskrobaniem farby , zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu

ciasta wapiennego, na: ścianach

5.21 * 3.4 - 1.57 * 2.97 =	13,051

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =	  13,100	m2

43.	KNR  401-1204-08-00  IGM Warszawa	13,100	m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności

/sfalowań powierzchni tynku/

44.	KNR  401-1204-01-00  IGM Warszawa	13,400	m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

5.93 * 2.26 =	13,402

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =	  13,400	m2

45.	KNR  401-1204-02-00  IGM Warszawa	14,300	m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

27.7 - 13.4 =	14,300

Razem  przedmiar =	  14,300	m2

46.	KNR  401-1206-05-00  IGM Warszawa	11,700	m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Malowanie olejne, z dwukrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad 5 m2 w

jednym miejscu, farbą: olejną, dwukrotne

(5.93 + 2.26 * 2 - 1.57 * 2) * 1.6 =	11,696

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =	  11,700	m2

47.	KNR  401-1209-10-00  IGM Warszawa	28,000	m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0

m2

1.57 * 2.97 * 2 * 3.0 =	27,977

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =	  28,000	m2

BIURO OBSŁUGI KLIENTA  - ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE

c. Wyposażenie wnętrza

Str: 7

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

c.	Wyposażenie wnętrza

48.	KNR  202-2103-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	5,600	m

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podokienniki, półki, lady i nakrywy wykonane z elementów kamiennych z granitu o szerokości: ponad 50 do 75 cm

49.	KNR  202-1033-02-00	9,800	m

Blaty drewniane postformingowe laminowane(analogia)

50.	wg koszt zakup	1,000	kpl

Zakup mebli  (biurka, szafy, krzesła)

---  Koniec  wydruku  przedmiaru  ---