…………………………………

    (pieczęć zamawiającego)
Oznaczenie sprawy: DPS-2-G.261.4.2023
ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE 

ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

Wymiana ogrodzenia z siatki na ogrodzenie panelowe dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku przy ul. Wojska Polskiego 43.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wymiana ogrodzenia z siatki na ogrodzenie panelowe dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku przy ul. Wojska Polskiego 43.
- rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych – 56 mb,

- rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie zbrojonych o grubości 20 cm – 56mb,

- ścinanie piłą ręczną lub siekierą drzew o średnicy do 16 cm,

- ręczne karczowanie drzew o średnicy do 16 cm,

- wykopy nie umocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku – wykop bez wzglądu na głębokość   i kategorię przy istniejących fundamentach

- rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie zbrojonych o grubości 20 cm (fundament) – 56mb,

- remonty cząstkowe nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, wykonanej z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm,

- uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych nie zbrojonych ław i stóp fundamentowych,

- zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III,

- wywiezienie gruzu z załadowaniem i wyładowaniem z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych,

- umocowanie łączników betonowych przelotowych w ilości 25 sztuk,

- umocowanie płyt podmurówkowych prefabrykowanych długości 246 cm i wysokości 25 cm w ilości 24 sztuk,

- umocowanie słupków profilowych wysokości 230 cm w ilości 25 sztuk,

- umocowanie paneli ogrodzeniowych 3D o wymiarach 1530x2500 w ilości 24 sztuk,

- umocowanie bramy dwuskrzydłowej panelowej  3D o wymiarach 4000x1700 ze słupkami i ryglem w ilości 1 sztuki.
2. Wyżej wymienione prace należy wykonać zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane 

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

- sztuką budowlana, wszelkimi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby hydrauliczne posiadające stosowne aprobaty techniczne.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Warunkiem złożenie oferty jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

Celem umówienia wizji lokalnej proszę o kontakt z p. Januszem Okoń pod nr telefonu – 59 862 11 41

4. Wymagany/pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 28 lipiec 2023 roku.
5. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się ceną, zgodnością ze specyfikacją.
6. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 3),
b) Wypełniony i podpisany formularz zapytania ofertowego wraz z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2),  
c) Wypełniony i podpisany projekt umowy.
7. Sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie - cena powinna zawierać:

a) wartość / usługę określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
c) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca i nie podlega waloryzacji w czasie trwania umowy.
8. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

9. Opis przedmiotu przygotowania oferty:

a) należy ją złożyć osobiście w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku, ul. Wojska Polskiego 43 - sekretariat
b) bądź należy ją przesłać na adres e-mail: gospodarczy@dps2.lebork.pl 
c) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
10. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.06.2023 r. do godz. 11:00. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie nie rozpatrzona bez otwierania.
11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.06.2023 r. o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego.

12. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Janusz Okoń – telefon: 59 862 11 41
 


