…………………………………

    (pieczęć zamawiającego)
Oznaczenie sprawy: DPS-2-G.261.3.2023
ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE 

ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach stanowiących własność Domu Pomocy Społecznej Nr 2 – Budynek główny, Mały domek oraz budynek gospodarczy dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku przy ul. Wojska Polskiego 43.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wymiana ogrodzenia z siatki na ogrodzenie panelowe dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku przy ul. Wojska Polskiego 43.
- demontaż zaworu zasilającego – 95 szt. 

- demontaż zaworu odcinającego – 95 szt.

- demontaż grzejnika – 95 szt.

- zniesienie grzejników we wskazane miejsce – 95 szt.

- montaż nowego zaworu zasilającego – 95 szt.

- montaż nowego zaworu odcinającego – 95 szt.

- montaż nowego grzejnika – 95 szt.

- demontaż starej instalacji centralnego ogrzewania – około 60 metrów bieżących

- montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania – około 60 metrów bieżących

- zniesienie rur instalacji centralnego ogrzewania we wskazane miejsce,

- próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania.
2. Wyżej wymienione prace należy wykonać zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane, 
- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

- sztuką budowlana, wszelkimi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby hydrauliczne posiadające stosowne aprobaty techniczne.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Warunkiem złożenie oferty jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

Celem umówienia wizji lokalnej proszę o kontakt z p. Januszem Okoń pod nr telefonu – 59 862 11 41

4. Wymagany/pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10 września 2023 roku.
5. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się ceną, zgodnością ze specyfikacją.
6. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 3),
b) Wypełniony i podpisany formularz zapytania ofertowego wraz z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2),  
c) Wypełniony i podpisany projekt umowy.
7. Sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie - cena powinna zawierać:

a) wartość / usługę określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
c) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca i nie podlega waloryzacji w czasie trwania umowy.
8. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

9. Opis przedmiotu przygotowania oferty:

a) należy ją złożyć osobiście w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku, ul. Wojska Polskiego 43 - sekretariat
b) bądź należy ją przesłać na adres e-mail: gospodarczy@dps2.lebork.pl 
c) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
10. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.06.2023 r. do godz. 11:00. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie nie rozpatrzona bez otwierania.
11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.06.2023 r. o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego.

12. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Janusz Okoń – telefon: 59 862 11 41
 


