Powiat Lęborski

[image: image1.wmf]
     Sekretariat: 59 863 28 25
, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5

                 fax: 59 862 14 06, 
e-mail: sekretariat@starostwolebork.pl

RI.272.2.4.2023




   Załącznik nr 2 do zapytania cenowego
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

OPIS  TECHNICZNY

do robót budowlanych dotyczący adaptacji kotłowni z przeznaczeniem na pracownie logistyczne w Powiatowym Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, budynek B, parter przy ul. Pionierów 16 w Lęborku
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Opis techniczny został opracowany na podstawie: 

· Obowiązujących przepisów oraz norm budowlanych. 

· Inwentaryzacja istniejących obiektów 

· Wizja lokalna 

Celem niniejszego opracowania jest adaptacja pomieszczenia kotłowni na potrzeby pracowni logistycznej w celu podniesienia jakości bazy techno-dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim oraz stworzenia warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO 

2.1. LOKALIZACJA
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. E. Kwiatkowskiego, działka 31/8, obr. 13 w Lęborku, budynek B, parter, pomieszczenie kotłowni.

2.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.
Do pomieszczenia kotłowni wchodzimy bocznym wejściem w budynku „B” (metalowe brama garażowa) od strony placu. Bezpośrednio z pomieszczenia kotłowni mamy dostęp do wydzielonego węzła ciepłowniczego o powierzchni 14,70 m2, sanitariatu i przedsionka o łącznej powierzchni 9 m2 oraz pomieszczenia socjalnego o powierzchni 8,54m2. W pomieszczeniu socjalnym znajdują się dwa okna PCV. Przy budynku „B” od frontu usytuowany jest komin ceglany o wysokości 24 m i podstawie 2,28m x 1,81m.

Dane ogólne

a) Pomieszczenie kotłowni:
- długość  pomieszczenia kotłowni – 12,38 m (ścian od strony komina)

- długość  pomieszczenia kotłowni – 9,88 m (ścian od strony sali gimnastycznej)

- szerokość pomieszczenia kotłowni – 8,86 m

- wysokość pomieszczenia kotłowni – 6,27 m

- powierzchnia kotłowni – 71,64 m2

W pomieszczeniu kotłowni znajduję się posadzka betonowa, ściany pokryte są betonem, brak gładzi, okna PCV (ponad 15-letnie), częściowa instalacja elektryczna starego typu – aluminium, brak instalacji centralnego ogrzewania, brak instalacji wentylacji .

3. OPIS ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH

Planuje się remont i modernizację pomieszczenia kotłowni z przeznaczeniem na potrzeby pracowni zawodowych celem przystosowania do prowadzenia zajęć w branży technika logistyka. Planowany remont pomieszczenia kotłowni nie spowoduje zwiększenia  gabarytów zewnętrznych budynku ‘B”. Dodatkowo w ramach projektu należy rozebrać komin ceglany znajdujący się przy budynku „B”. 

4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH, ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

4.1. Pomieszczenie kotłowni:

- wykonanie stropu stanowiącego poziomą przegrodę między kondygnacjami w celu stworzenia dwóch pracowni na parterze i I piętrze,

- tynki wewnętrzne szpachlowane, pomalowane w  kolorach pastelowych; sufit malowany na biało,

- na podłodze położenie wykładziny PCV TARKETT Rekord 43,

- wykonanie instalacji elektrycznej i logicznej zgodnie z obowiązującymi normami              i standardami (w pomieszczeniach sieć bezprzewodowa),

- oświetlenie typu LED o natężeniu światła zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów dla pomieszczeń szkolnych,

- drzwi wewnętrzne drewniane wraz z ościeżnicą bez progu,

- okna PCV,

- rozbiórka komina ceglanego znajdującego się przy budynku „B”,

- wejścia do obu wydzielonych pomieszczeń pracowni zawodowych zaplanowano z holu głównego budynku, poprzez wykonanie otworów/przejść w ścianach.
5. Załączniki
5.1. Załącznik graficzny
          .…………………………………..                                                                                                

(data i podpis Starosty lub innej osoby upoważnionej)

21

